Prilog I

| USLOVI ZA KATEGORIZACIJU VRSTE KAMP I KAMP NASELJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KAPACITET I ULAZ - IZLAZ U KAMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kapacitet | tamno polje označava obaveznu primjenu za datu kategoriju |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Najmanje 10 smještajnih jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Struktura ukupnog smještajnog kapaciteta izražena brojem smještajnih jedinica |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Od ukupnog kapaciteta kampa izraženog brojem smještajnih jedinica, najmanje 70% kapaciteta mora biti obezbijeđeno za privremeno parkiranje kamp prikolica, pokretnih kućica (mobilhome), šatora, ili druge opreme za kampovanje u posjedu gosta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Preostalih najviše 30% smještajnih jedinica od ukupnog kapaciteta kampa može biti obezbijeđeno za smještaj gostiju u građevinskim jedinicama ili postavljenoj kamp opremi (kamp prikolice, pokretne kućice (mobilhome) i šatori). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Ulaz-izlaz |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Prirodna ili vještački postavljena ograda oko cijelog kampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ulaz-izlaz za vozila u kampu je odgovarajuće kontrolisan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ulaz-izlaz za vozila u kampu je noću osvijetljen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Na glavnom ulazu u kampu je vidno istaknuta propisana oznaka vrste i kategorije kampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Na glavnom ulazu u kampu je istaknut naziv kampa, kao i privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika koji upravlja kampom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. USLUGE RECEPCIJE I OSTALO |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
| 1. Kamp posjeduje recepciju, odnodno prostoriju za prijem i ispraćaj gostiju koja se nalazi u neposrednoj blizini ulaza. | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 2. Kamp posjeduje Plan sa ucrtanim kamp jedinicama označenim brojevima, istaknut na vidnom mjestu u neposrednoj blizini recepcije, noću osvijetljen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Na vidno istaknutom mjestu recepcije nalaze se pravila i propisi (kućni red) ispisan na crnogorskom i najmanje jednom stranom jeziku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cijene svih usluga u kampovima i oprema za iznajmljivanje su vidno istaknute na recepciji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Recepcija posjeduje pult i/ili radni sto i stolicu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Recepcija posjeduje opremu za sjedenje (stolice i/ili sjedeću garnituru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Recepcija posjeduje računar sa štampačem, policu za odlaganje dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Klimatizacija recepcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Sanitarni čvor uz recepciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sanitarni čvor uz recepciju ( samo za kamp sa četiri i pet zvjezdica) |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. WC kabina s predprostorom i umivaonikom za žene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. WC kabina s predprostorom, umivaonikom i pisoarom za muškarce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovni uslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Na ulaz u toalet istaknuta uobičajena oznaka toaleta za žene i toaleta za muškarce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pod toaleta je obložen neklizajućim i vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Zidovi toaleta su obloženi od vodootpornog materijala koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.) najmanje do visine 1,60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Prirodno ili mehaničko provjetravanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Sredstvo za osvježavanje prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Elektično osvjetljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predprostor toaleta za žene i toaleta za muškarce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Umivaonik sa tekućom toplom i hladnom vodom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Tečni sapun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Papirnati ubrus sa držačem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Aparat za sušenje ruku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ogledalo sa osvjetljenjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Korpa za otpatke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Polica za odlaganje stvari uz umivaonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC kabina za žene i WC kabina za muškarce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. WC šolja sa vodokotlićem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Dražač za odjeću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Mogućnost zaključavanja vrata i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Korpa za otpatke u wc kabini za žene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Polica za odlaganje stvari u wc kabini za žene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Držač sa toalet papirom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Četka za čišćenje wc šolje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Pisoar sa ispiranjem tekućom vodom postavljen ili ograđen tako da se ne vidi ispolja u toaletu za muškarce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Radno vrijeme recepcije |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Recepcija radi 8 sati dnevno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Recepcija radi 16 sati na dan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Recepcija radi 24 sata na dan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Recepcioner i ostalo osoblje |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Recepcioner i ostalo osoblje mora biti uredno, primjereno i jednoobrazno odjeveno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Recepcioner sa poznavanjem minimum jednog stranog jezika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Recepcioner u uniformi sa pločicom sa imenom, sa poznavanjem minimum dva strana jezika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Telefon |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Telefon na raspolaganju gostima 8 sati na dan, u skladu sa radom recepcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Telefon na raspolaganju gostima 16 sati na dan, u skladu sa radom recepcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Telefon na raspolaganju gostima 24 sata na dan, u skladu sa radom recepcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Fax i Internet |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Usluga faxa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Usluga faxa i računara sa internet vezom na recepciji 8 sati dnevno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga faxa i računara sa internet vezom na recepciji 16 sati dnevno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Usluga faxa i računara sa internet vezom na recepciji 24 sata dnevno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Dostupnost bežičnog interneta na nivou kampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Usluge čuvanja vrijednosti |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Osigurano čuvanje vrijednosti (sef na recepciji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sef sa zasebnim cjelinama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Usluge, informacije, savjeti |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Mogućnost plaćanja međunarodnim kreditnim karticama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kutija prve pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mogućnost poziva hitne medicinske pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Informacije, prospekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Informacije, prospekti, pregledi izleta i događaja u okolini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Informacije, prospekti, pregled izleta i događaja u okolini, kao i informacije o različitim turističkim uslugama (rent a car, rezervacije i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Čuvarska služba |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Noćna čuvarska služba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Higijena i opšte stanje recepcije |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Podovi, zidovi i plafon čisti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Podovi, zidovi i plafon bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Stolarija i namještaj čisti i redovno održavani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Recepcijski pult čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Namještaj bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Uređaji ispravni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Higijena i opšte stanje sanitarnog čvora uz recepciju ( samo za kamp sa četiri i pet zvjezdica ) |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Plafon čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sanitarna oprema i armature čiste i bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Uređaji ispravni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. SAOBRAĆAJNICE |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Priključak na javnu saobraćajnicu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Prilazni put od čvrstog kompaktnog gornjeg sloja (asfalt, beton, kamene obloge ili sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Saobraćajnice unutar kampa su izrađene od šljunka, dovoljne nosivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Saobraćajnice unutar kampa su izrađene od asfalta ili kamenih ploča, dovoljne nosivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sve staze i saobraćajnice su osvijetljene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. VRSTE SMJEŠTAJNIH JEDINICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Osnovne smještajne jedinice |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 2. Kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Smještajne jedinice u građevinskim jedinicama (u kućici u kampu, u bungalovu ili sl.) |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Soba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Studio apartman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Turistički apartman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Smještajne jedinice za osobe s invaliditetom |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Kamp sadrži najmanje 1 smještajnu jedinicu u građevinskim jedinicama na 100 smještajnih jedinica u građevinskim jedinicama za lica smanjene pokretljivosti koja obezbjeđuju nesmetan pristup, kretanje i boravak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kamp posjeduje dva opremljena kamp mjesta rezervisana isključivo za hendikepirane osobe u kampovima čiji kapacitet prevazilazi 100 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. KAMP PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Uređenost |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Uređen prostor za kampovanje (očišćen od korijenja, kamenja i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Površina kamp parcele |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. površina od najmanje 60m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. površina od najmanje 70m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. površina od najmanje 80m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. površina od najmanje 100m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Kamp parcela sa priključkom struje |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. 80% priključak električne energije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 100% priključak električne energije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Označavanje i ograđivanje |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Kamp parcela je označena brojem ili sl. i omeđena zelenilom i/ili ivičnjakom od čvrstog materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Najmanje 50% omeđenih parcela ograđenih zelenilom ili drugim prirodnim materijalom najmanje sa dvije strane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. SANITARNI ELEMENTI U SANITARNOM ČVORU ZA GOSTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Raspored sanitarnih čvorova |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Sanitarni čvorovi su ravnomjerno raspoređeni u kampu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Toaleti u kampovima su odvojeni za žene i muškarce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Prostori sa tuš kabinama su odvojeni za žene i muškarce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Broj sanitarnih čvorova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC kabine u toaletima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jedna WC kabina za muškarce i žene na svakih 25 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Jedna WC kabina za muškarce i žene na svakih 20 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Jadna WC kabina za muškarce i žene na svakih 15 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umivaonici u pedprostoru u toaletu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Jedan umivaonik sa tekućom vodom na svakih 25 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Jedan umivaonik s tekućom vodom na svakih započetih 20 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Jedan umivaonik s tekućom vodom na svakih započtih 15 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuš kabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Jedna tuš kabina na svakih 25 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Jedna tuš kabina na svakih 20 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Jedna tuš kabina na svakih 15 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Jedna tuš kabina na svakih 12 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pisoar (samo za kampove sa tri, četiri i pet zvjezdica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Jedan pisoar sa ispiranjem tekućom vodom na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Jedan pisoar sa ispiranjem tekućom vodom na svakih 30 smještajnih jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Jedan pisoar sa ispiranjem tekućom vodom na svakih 20 smještajnih jedinica te 20% pisoara s pregradama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. USLOVI ZA SANITARNI ČVOR ZA ŽENE I MUŠKARCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Podovi i zidovi |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Podovi sanitarnih čvorova su prekriveni neklizajućim i vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zidovi sanitarnih čvorova su prekriveni vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) najmanje do visine 1,6 m, a u tuš kabini najmanje do visine 1,8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zidovi prekvireni vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) najmanje do visine 2,0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Umivaonici (slavina, utičnica i sl.) |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
| Umivaonici u pedprostoru uz WC kabinu | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Slavine sa toplom i hladnom vodom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 40% slavina je sa razmakom od najmanje 90cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 50% slavina je sa razmakom od najmanje 90cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 60% slavina je sa razmakom od najmanje 90cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 30% umivaonika sa pregradama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 50% umivaonika sa pregradama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Utičnica za električnu energiju uz 30% umivaonika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Utičnica za električnu energiju uz 60% umivaonika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Utičnica za električnu energiju uz 80% umivaonika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Utičnica za električnu energiju uz svaki umivaonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Prirodno ili mehaničko provjetravanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Odgovarajuća rasvjeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ogledalo uz svaki umivaonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Polica za odlaganje stvari uz svaki umivaonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Tečni sapun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Držač peškira, uz svaki umivaonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Papirnati ubrus sa držačem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Električni aparat za sušenje ruku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Korpa za otpatke u prostoriji sa umivaonicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umivaonik u predprostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Zaštita koja onemogućava pogled spolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Vrata koja nisu providna do visine 2,0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Umivaonici u predprostorima označeni pojedinačno ili jednom grupnom oznakom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Prirodno ili mehaničko provjetravanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Odgovarajuća rasvjeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Umivaonik sa tekućom toplom i hladnom vodom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Mogućnost zaključavanja vrata ili sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Ogledalo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Utičnica za elektičnu energiju uz umivaonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Polica za odlaganje stvari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Držač peškira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Držač za odjeću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Korpa za otpatke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Tuš kabina |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Vrata na tuš kabini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zavjesa na tuš kabini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zaštita koja onemogućava pogled od spolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 50% tuš kabina s predprostorom, dimenzija 100x160cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 60% tuš kabina s predprostorom, dimenzija 100x160cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 70% tuš kabina s predprostorom, dimenzija 100x200cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Tuš kabine prikladno označene uobičajenom oznakom ili grupnom oznakom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Prirodno ili mehaničko provjetravanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Odgovarajuća rasvjeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Mogućnost zaključavanja vrata ili sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Držač peškira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Držač za odjeću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. WC kabina |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Vrata koja nijesu providna do visine 2,0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zaštita koja onemogućava pogled od spolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. WC kabine prikladno označene pojedinačno ili jednom grupnom oznakom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Prirodno ili mehaničko provjetravanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Električno osvjetljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Mogućnost zaključavanja vrata ili sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Osvježavanje prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Četka za čišćenje wc šolje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Držač sa toalet papirom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Polica za odlaganje stvari u wc kabini za žene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Držač za odjeću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Korpa za otpatke u wc kabini za žene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Pisoari u toaletu za muškarce |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Pisoar postavljen da se ne vidi spolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. Čišćenje i opšte stanje |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Podovi, zidovi i plafon čisti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Podovi, zidovi i plafon bez znakova oštećenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Stolarija ili bravarija se redovno održavaju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sanitarna oprema čista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. sanitarna oprema bez znakova habanja, oštećenja i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Uređaji ispravni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. SANITARNI ELEMENTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovni uslovi |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Na svakih 200 kamp parcela/smještajnih jedinica u građevinskim jedinicama jedan umivaonik, jedna WC kabina i jedan tuš prilagođeni osobama s invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Na svakih 100 kamp parcela/smještajnih jedinica u građevinskim jedinicama jedan umivaonik, jedna WC kabina i jedan tuš prilagođeni osobama s invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Grijanje u sanitarim čvorovima, osim u objektima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. SANITARNI ELEMENTI ZA DJECU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovni uslovi |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Jedan umivaonik i jedna wc šolja za djecu prikladne visine i veličine, jedan tuš i kadica za kupanje, kao i jedan prostor za previjanje na svakih započetih 150 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Jedan umivaonik i jedna wc šolja za djecu prikladne visine i veličine, jedan tuš i kadica za kupanje, kao i jedan prostor za previjanje na svakih započetih 100 smještajnih jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. PROSTORI ZA PRANJE POSUĐA I LIČNOG VEŠA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Prostor za pranje posuđa |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Dvije sudopere od nerđajućeg materijala na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tri sudopere od nerđajućeg materijala na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Čatiri sudopera od nerđajućeg materijala na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kod prostora za pranje posuđa istaknuta oznaka ili natpis "prostor za pranje posuđa" na crnogorskom i najmanje 2 strana svjetska jezika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Nadkriven prostor za pranje posuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Do 50% sudopera se može zamijeniti mašinom za pranje posuđa, tako da jedna zamjenjuje 3 sudopere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Prostor za pranje ličnog veša |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Dva lavaboa, ili korita sa najmanje dvije slavine, za pranje veša, sa toplom i hladnom vodom na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tri lavaboa, ili korita sa najmanje tri slavine, za pranje veša, sa toplom i hladnom vodom na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Četiri lavaboa, ili korita sa najmanje četiri slavine, za pranje veša, sa toplom i hladnom vodom na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kod prostora za pranje ličnog veša je istaknuta oznaka ili natpis "prostora za pranje ličnog veša" na crnogorskom i najmanje 2 strana svjetska jezika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Natkriven prostor za pranje ličnog veša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 50% sadržaja prostora za pranje ličnog veša se može zamijeniti pružanjem usluge pranja veš mašinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Usluge pranja i peglanja veša |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Jedna mašina za pranje veša, na svakih 100 kamp parcela/smještajnih jedinica u građevinskim jedinicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Jedna mašina za pranje veša, na svakih 50 kamp parcela/smještajnih jedinica u građevinskim jedinicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mogućnost sušenja veša u mašini za sušenje veša i mogućnost iznajmljivanja opreme za peglanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. PROSTOR ZA PRANJE KAMP OPREME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovni uslovi |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Kamp posjeduje utvrđen prostor za pranje kamp opreme sa tekućom hladnom vodom i produženim fleksibilnim crijevom za ispiranje i odvodom vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. PRAŽNJENJE MOBILNIH HEMIJSKIH TOALETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabina za pražnjenje prenosivih hemijskih toaleta |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Zaseban vanjski ulaz u kabinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kabine označene posebnom oznakom ili natpisom "kabina za pražnjenje prenosivih hemijskih toaleta" na crnogorskom i najmanje 2 strana svjetska jezika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Posebna wc šolja na ispiranje sa mobilnom rešetkom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Slavina sa hladnom vodom i produžnim fleksibilnim crijevom za ispiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Umivaonik sa tekućom vodom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Tečni sapun i ubrusi za sušenje ruku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Aparat za sušenje ruku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Odgovarajuća električna rasvjeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Prirodno ili mehaničko provjetravanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pod prekriven neklizajućim i vodootpornim materijalom koj se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Zidovi kabine prekriveni vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) najmanje do visine 1,6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Zidovi prekriven vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče ili sl.) do visine najmanje 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. SNADBIJEVANJE PITKOM VODOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovni uslovi |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Jedna slavina za snadbijevanje zdravstveno ispravnom vodom za piće i odvodom, na svakih započetih 100 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. OSTALI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Rashladni uređaji |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Jedan frizider na svakih 100 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. jedan frižider na svakih 80 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Jedan frižider na svakih 50 kamp parcela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Osigurana mogućnost zamrzavanja elemenata za ručni frižider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Prostor za igru djece |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Prostor za igru opremljeni sa ukupno najmanje tri elementa za igru (ljuljaška, tobogan, klackalica i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Prostor za igru odijeljeni i ograđeni sa ukupno najmanje 6 elemenata za igru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Prostor ili prostori za igru odijeljeni i ograđeni s ukupno najmanje 10 elemenata za igru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Animacija za djecu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Prostor za roštilj i sl. |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Prostor za roštilj, ognjište ili sl., ako postoji, mora biti uređen na način da nema opasnosti od izazivanja požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. Zbrinjavanje tečnog i čvrstog otpada |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Zbrinjavanje otpada u zatvorenim posudama za otpad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ODRŽAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Redovno održavanje uređaja, opreme i objekata u funkcionalnom i ispravnom stanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. UREĐENJE PROSTORA KAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređenje |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Saobraćajnice u dobrom stanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Oznake u dobrom stanju: bez vidljivih oštećenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Dobro funkcioniranje spoljašnje rasvjete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fasade objakata u dobrom stanju: bez napuklina, ljuštenja boje i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Oprema za smještaj u dobrom stanju (prikolica, mobilhome i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Redovno održavanje prostora kampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KVALITATIVNI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. EKOLOŠKI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Popis i bodovi za ekološke elemente |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  |  | Bodovi |  |  |  | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Primjena alternativnih izvora energije |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ušteda pitke vode uslijed dvostrukog korištenja za tehničke svrhe |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ušteda pitke vode primjenom štedljivih uređaja i tehnologije (vodokotlići sa stop tipkama, slavine sa sistemom samozatvaranja putem senzora) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Selektivno odlaganje otpada |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Uređen zajednički prostor za roštilj |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Saobraćajne prepreke koje ograničavaju brzinu vozila unutar kampa |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ograničenje saobraćajnog prometa kampom u određeno vrijeme |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Saobraćajni znakovi ograničenja brzine u kampu |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Parking prostor izvan kampa |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Prirodno okruženje i uslovi u kampu (očuvana životna sredina, kvalitetan zeleni fond u kampu, lijep pejzaž, blizina šume, plaže, zaštićenog prirodnog dobra, živopisnog predjela ) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Specifično i autohtono hortikulturno uređenje kampa |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ušteda električne energije kroz primjenu štedljivih sijalica, električnih uređaja odgovarajuće energetske klase, automatsko isključivanje i paljenje rasvjete) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ekološka obilježja (plava zastava, zeleni list u vodiču ADAC-a i sl.) |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Sertifikat kvaliteta ISO 14001 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO BODOVA |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. Potreban broj bodova za ispunjenje ekoloških elemenata |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. 6 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 8 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 12 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. SPORTSKO-REKREATIVNI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Popis sadržaja i bodovi |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  |  | Bodovi |  |  |  | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Igralište za odbojku |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Igralište za odbojku na pijesku |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Igralište za mini golf |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Igralište za košarku |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Igralište za mali fudbal |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Igralište za rukomet |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Igralište za tenis |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Svlačionica ili drugi zajednički prostor za korisnike sportsko rekreativnih sadržaja |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kuglana |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Streljana |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Boćalište |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Igralište za skvoš |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Stoni tenis |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Klizalište s tvrdom podlogom (za rolere i sl.) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Igralište za badminton |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Dječije igralište |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Fitnes prostor, sa najmanje 5 sprava za vježbanje |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Iznajmljivanje sportsko-rekreativnih rekvizita |  | 2 po sadržaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Prostorija za čuvanje sportsko-rekreativne opreme |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Iznajmljivanje rekvizita za zabavu (šah, karte, pikado i sl.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Bazen na otvorenom |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Dječiji bazen |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Zatvoreni bazen |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Akvapark (tobogan i sl.) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Škole sportova (tenisa, skijanja, ronjenja i sl.) |  | 2 po sadržaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Sauna, spa i wellness centar, beauty centar, frizerski salon i drugo |  | 2 po sadržaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Tursko kupatilo |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Usluge masaže |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Solarijum |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Otvoreni prostor za animaciju |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Zatvoreni prostor za druge namjene (sastanci, seminari, TV soba i sl.) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Zatvoreni prostor za društvene aktivnosti (animacija, bilijar, pikado, igre i sl.) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Plaža u koncesiji |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Zidovi za penjanje |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Uređene lučice i odgovarajući vezovi |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Ostalo (navesti pojedinačno - boduje se po sadržaju 2 boda) |  | 2 po sadržaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  | najmanje 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Potreban broj bodova za ispunjenje sportsko-rekreativnih elemenata za kamp |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. 5 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 10 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 20 bodova za najmanje 2 različita sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 30 bodova za najmanje 3 različita sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 40 bodova za najmanje 5 različitih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. Potreban broj bodova za ispunjenje sportsko-rekreativnih elemenata za Kamp naselje |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1.10 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 20 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 30 bodova za najmanje 2 različita sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 40 bodova za najmanje 3 različita sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 50 bodova za najmanje 5 različitih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. TRGOVAČKI I OSTALI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Popis sadržaja i bodovi |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  |  | Bodovi |  |  |  | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. Agencijske usluge |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ugostiteljski objekti za pružanje usluge služenja hrane, pića i napitaka za dvije, tri i četiri zvjezdice do 1000 gostiju i pet zvjezdica do 150 gostiju |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Prodavnice sa životnim namjernicama |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Prodavnice sportske opreme, butici i sl. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Prodavnice ili kiosci za prodaju suvenira i sl. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Frizerski salon |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Beauty centar |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Servis čuvanja djece - baby sitting |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Dječiji vrtić |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Servis za održavanje opreme za kampovanje |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Zdravstvena ambulanta |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Veterinarska ambulanta (samo za kampove koji primaju kućne ljubimce) |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Uređen, opremljen i natkriven prostor za pripremanje hrane |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Vešeraj (sušionica za veš) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Mini zoološki vrt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Mini botanički vrt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Mijenjačnica |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Organizovana animacija za djecu. Ne primjenjuje se na kampove za pet zvjezdica |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Organizovana animacija za odrasle |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Cjelodnevna animacija |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Usluga banke/bankomata |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Bankomat |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Smještaj za kućne ljubimce |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Tuševi na plaži |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Ostalo (navesti pojedinačno - boduje se 2 boda po sadržaju) |  | 2 po sadržaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  | najmanje 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. Potreban broj bodova za ispunjavanje trgovačkih i ostalih elemenata |  |  |  |  |  | Rezultat |  |  |  |  |
|  | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Stanje |  | Potrebno |  |  |
| 1. 5 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 6 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 8 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 10 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 14 bodova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prilog II

GRAFIČKA RJEŠENJA ZA TABLE