## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

## MODUL: IZVOĐENJE POMOĆNIH INSTALATERSKIH RADOVA U SISTEMIMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

## RAZRED: prvi / broj časova: 252

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Odabere zaštitna sredstva i opremu za radove na izgradnji i održavanju sistema obnovljiivih izvora električne energije

- Obavi pomoćne radove na izgradnji sistema obnovljivih izvora električne energije

- Obavi pomoćne radove pri izvođenju električnih instalacija sistema obnovljivih izvora električne energije

- Obavi pomoćne radove na izgradnji mrežnog priključka sistema obnovljivih izvora električne energije

- Obavi pomoćne radove pri održavanju elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Odabere zaštitna sredstva i opremu za radove na izgradnji i održavanju sistema obnovljiivih izvora električne energije | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne radove na izgradnji sistema obnovljivih izvora električne energije | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne radove pri izvođenju električnih instalacija sistema obnovljivih izvora električne energije | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne radove na izgradnji mrežnog priključka sistema obnovljivih izvora električne energije | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne radove pri održavanju elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Razlikuje lična zaštitna sredstva potrebna za izvođenje radova | Izvrši odabir i dodavanje materijala, alata, opreme i uređaja za izvođenje zadatih radova | Izvrši istovar elemenata električnih instalacija na mjesto za obavljanje radnog zadatka | Izvrši istovar elemenata mrežnog priključka na mjesto/ima izvođenja radova | Prepozna zaštitna sredstva i opremu neophodnu za izvođenje radova održavanja elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije |
| Provjeri ispravnost zaštitnih sredstava i opreme | Provjeri narudžbenicu za konkretnu opremu | Dopremi potrebne elektroinstalacione elemente i instalacioni materijal za izvođenje električnih instalacija | Dopremi elemente izvodne ćelije/razvodnog ormara (table) mrežnog priključka na mjesto obavljanja radova | Dopremi materijal, alat, opremu i uređaje potrebne za održavanje elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije |
| Doda odabrana zaštitna sredstava i opremu za realizaciju konkretnog radnog zadatka | Izvrši pomoćne radove pri transportu i dopremanju materijalnih resursa za rad i opreme | Izvrši pomoćne radove pri izvođenju električnih instalacija sistema obnovljivih izvora električne energije | Izvrši pomoćne radove pri montiranju izvodne ćelije / razvodnog ormara (table) mrežnog priključka | Izvrši pomoćne poslove pri preventivnom održavanju elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije |
| Demonstrira korišćenje zaštitnih sredstava i opreme, za konkretni radni zadatak | Izvrši zadate pripremne radove na izgradnji sistema obnovljivih izvora električne energije | Izvrši zadate pomoćne radove pri izvođenju instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite sistema obnovljivih izvora električne energije | Izvrši pomoćne radove na izgradnji nadzemnog priključnog voda | Provjeri vizuelnim postupkom uslove rada pri održavanju elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije |
| Protumači značenje zadatih oznaka upozorenja i zabrane | Izvrši pomoćne radove na kablovima pri električnom povezivanju opreme i uređaja sistema obnovljivih izvora električne energije | Izvrši zadate završne radove pri izvođenju električnih instalacija sistema obnovljivih izvora električne energije | Izvrši pomoćne radove pri polaganju priključnog kabla | Izvrši pomoćne radove pri dijagnostici kvara na sistemima obnovljivih izvora električne energije |
| Obezbjedi sigurnost radnog mjesta postavljanjem zaštitnih pregrada/ploča/prekrivača | Odabere alat, opremu i uređaje za montiranje/demontiranje elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije |  | Izvrši pomoćne radove pri izvođenju priključnog voda sa samonosećim kablovskim snopom | Izvrši pomoćne radove pri otklanjanju kvara/zamjeni elemenata sistema obnovljivih izvora električne energije |
| Postavi odgovarajuće znakove opasnosti i upozorenja, na zadatom radnom mjestu | Obavi zadate završne radove na izgradnji sistema obnovljivih izvora električne energije |  |  |  |
| Izvrši pravilno sortiranje otpadnog materijala, na zadatom primjeru |  |  |  |  |

## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

## MODUL: INSTALIRANJE ELEKTROENERGETSKE OPREME U VJETROELEKTRANAMA

## RAZRED: DRUGi / broj časova: 432

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Pripremi teren za montažu elektroenergetske opreme u vjetroelektranama

- Montira/demontira montažne konstrukcije opreme u vjetroelektranama

- Izvrši montiranje/demotiranje i povezivanje elektroenergetske opreme u vjetroelektranama

- Izvrši montiranje kablovskih konstrukcija i polaganje kablova električnih instalacija vjetroelektrana

- Izvrši montiranje razvodnih i komandnih tabli, ormara i pultova i povezivanje pripadajućih elektroinstalacionih elemenata električnih instalacija vjetroelektrana

- Izvede instalacije uzemljenja i gromobranske zaštite vjetroelektrana

- Izvrši montiranje/demontiranje i povezivanje elemenata mrežnog priključka vjetroagregata

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Pripremi teren za montažu elektroenergetske opreme u vjetroelektranama | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Montira/demontira montažne konstrukcije opreme u vjetroelektranama | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje/demotiranje i povezivanje elektroenergetske opreme u vjetroelektranama | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje kablovskih konstrukcija i polaganje kablova električnih instalacija vjetroelektrana | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje razvodnih i komandnih tabli, ormara i pultova i povezivanje pripadajućih elektroinstalacionih elemenata električnih instalacija vjetroelektrana | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Izvede instalacije uzemljenja i gromobranske zaštite vjetroelektrana | Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje/demontiranje i povezivanje elemenata mrežnog priključka vjetroagregata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Odabere potreban materijal, alat i opremu za izradu temelja zadatog elementa, zadate vrste vjetroelektrane | Razvrsta potreban materijal i uređaje za postavljanje opreme vjetroelektrana, u odgovarajućim uslovima | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na montiranje/demontiranje i povezivanje elemenata vjetroegregata | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na polaganje kablova energetskih, kontrolnih,upravljačkih, signalnih i drugih električnih instalacija vjetroelektrana | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na montiranje razvodnih i/ili komandnih tabli u odgovarajućim uslovima | Promutači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izvođenje instalacija uzemljenja vjetroagregata | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izgradnju mrežnog priključka vjetroagregata |
| Utvrdi ispravnost alata potrebnog za realizaciju zadatog posla | Montira postolje i nosač za postavljanje elemenata električnih instalacija i/ili sigurnosne opreme, u odgovarajućim uslovima | Odabere potreban materijal, alat, opremu i uređaje za poslove montiranja/demontiranja i povezivanja elemenata vjetroelektrane | Montira kablovske konstrukcije za polaganje kablova, sa raspoloživom opremom, u odgovarajućim uslovima | Montira razvodne i/ili komandne table, u odgovarajućim uslovima | Poveže elemente uzemljenja, u odgovarajućim uslovima | Položi napojni niskonaponski kabl unutar konstrukcije vjetroagregata |
| Izvede dio radova na izradi temelja za zadati element vjetroelektrane, u odgovarajućim uslovima. | Demontira postolje i nosač za postavljanje elemenata električnih instalacija i/ili sigurnosne opreme, u odgovarajućim uslovima | Sprovede postupak montiranja/demontiranja elemenata vjetroegregata, u odgovarajućim uslovima | Sprovede postupak polaganja i obilježavanja kablova električnih instalacija vjetroelektrana, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablova, u odgovarajućim uslovima | Poveže elektroinstalacione elemente u razvodnim i/ili komandnim tablama, u odgovarajućim uslovima | Promutači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izvođenje gromobranske zaštite vjetroelektrane | Izvede pripremu kablova i montažu kablovskog pribora za povezivanje energetskog transformatora, u odgovarajućim uslovima |
| Protumači dio tehničke dokumentacije/ tehničke regulative koji se odnosi na izradu i karakteristike rovova za polaganje energetskih kablova, zadatog naponskog nivoa | Izvede postupak pravilnog odlaganja i skladištenja otpadnog materijala, u odgovarajućim uslovima | Poveže elementa vjetroagregata, u odgovarajućim uslovima | Izradi kablovske završetke za energetske i/ili upravljačke i signalne kablove, na raspoloživim uzorcima, u odgovarajućim uslovima | Utvrdi ispravnost povezanih elektroinstalacionih elemenata u razvodnim i/ili komandnim tablama, u odgovarajućim uslovima | Poveže elemente gromobranske instalacije, u odgovarajućim uslovima | Provjeri ispravnost zaštitnih sredstava korišćenih pri izgradnji mrežnog priključka vjetroagregata, na raspoloživoj opremi |
| Izvede dio radova na izradi rova za polaganje energetskog kabla, zadatog naponskog nivoa, u odgovarajućim uslovima |  | Primjeni zaštitna sredstava i opremu za radove na montiranju/demontiranju elemenata vjetroelektrane | Spoji energetske, upravljačke ili signalne kablove, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablova, u odgovarajućim uslovima | Napiše djelove izvještaja o urađenim radovima i utrošenom materijalu na osnovu radnog naloga |  | Protumači šemu mrežnog priključka vjetroagregata/ vjetroelektrane, na zadatom primjeru |

## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

## MODUL: INSTALIRANJE ELEKTROENERGETSKE OPREME U MALIM HIDROELEKTRANAMA

## RAZRED: treći/ broj časova: 165

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Izvede pripremne radove za montiranje elektroenergetske opreme u malim hidroelektranama

- Izvrši montiranje/demontiranje i povezivanje elektroenergetske opreme u malim hidroelektranama

- Izvrši montiranje kablovskih konstrukcija i polaganje kablova električnih instalacija male hidroelektrane

- Izvrši montiranje razvodnih i komandnih tabli, ormara i pultova i povezivanje pripadajućih elektroinstalacionih elemenata električnih instalacija male hidroelektrane

- Izvede instalacije uzemljenja i gromobranske zaštite male hidroelektrane

- Izvede radove na izgradnji transformatorskog postrojenja (blok-transformatora) male hidroelektrane

- Izvrši montiranje elemenata i priključenje elektroenergetskog voda sa samonosećim kablovskim snopom i nadzemnog elektroenergetskog voda

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Izvede pripremne radove za montiranje elektroenergetske opreme u malim hidroelektranama | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje/demontiranje i povezivanje elektroenergetske opreme u malim hidroelektranama | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje kablovskih konstrukcija i polaganje kablova električnih instalacija male hidroelektrane | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje razvodnih i komandnih tabli, ormara i pultova i povezivanje pripadajućih elektroinstalacionih elemenata električnih instalacija male hidroelektrane | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Izvede instalacije uzemljenja i gromobranske zaštite male hidroelektrane | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Izvede radove na izgradnji transformatorskog postrojenja (blok-transformatora) male hidroelektrane | Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje elemenata i priključenje elektroenergetskog voda sa samonosećim kablovskim snopom i nadzemnog elektroenergetskog voda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Provjeri uslove rada na prostoru na kojem se izvode radovi, u skladu sa opštim mjerama zaštite na radu | Protumači zadati dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na montiranje/ demontiranje i povezivanje elementa/ata male hidroelektrane | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na polaganje kablova električnih instalacija male hidroelektrane | Sprovede postupak montiranja razvodnih i/ili komandnih tabli | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izvođenje instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite male hidroelektrane | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izgradnju transformatorskog postrojenja (blok transformatora) male hidroelektrane | Spoji samonoseći kablovski snop, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablovskog snopa |
| Izvrši odabir i primijeni zaštitna sredstva i opremu za izvođenje pripremnih radova na izgradnji malih hidroelektrana | Odabere potreban materijal, alat, opremu i uređaje za poslove montiranja/demontiranja i povezivanja zadatog/ih elementa/ata male hidroelektrane | Montira kablovske konstrukcije za polaganje kablova, sa raspoloživom opremom | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na povezivanje elektroinstalacionih elemenata u razvodnim i/ili komandnim tablama | Poveže elemenata uzemljenja, u odgovarajućim uslovima | Položi napojni niskonaponski kabal | Postavi samonoseći kablovski snop na noseću stezaljku, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablovskog snopa |
| Odabere potreban materijal, alat i opremu za izradu temelja za zadati element male hidroelektrane | Utvrdi ispravnost alata potrebnog za realizaciju zadatog posla | Izvrši polaganje i obilježavanje kablova električnih instalacija male hidroelektrane, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablova | Poveže elektroinstalacione elemente u razvodnim i/ili komandnim tablama | Poveže elemenata gromobranske instalacije | Izvrši montiranje/demontiranje električne opreme izvodnih/mjernih ili transformatorskih ćelija transformatorskog postrojenja, sa raspoloživom opremom | Postavi priključni samonoseći kablovski snop na zateznu stezaljku, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablovskog snopa |
| Razvrsta odabrani materijal, alat, opremu i uređaje za izradu temelja za zadati element male hidroelektrane | Izvrši montiranje/demontiranje zadatog elementa male hidroelektrane, na raspoloživoj opremi | Izradi kablovske završetke za energetske i/ili upravljačke i signalne kablove, na raspoloživim uzorcima | Ispita ispravnost elektroinstalacionih elemenata u razvodnim i/ili komandnim tablama, u odgovarajućim uslovima | Montira odvodnike prenapona, u odgovarajućim uslovima | Izvrši pripremu kablova i montažu kablovskog pribora za priključenje energetskog transformatora | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izgradnju nadzemnog elektroenergetskog voda mrežnog priključka male hidroelektrane |
| Pripremi prostor za privremeno skladištenje potrebnog materijala, alata, opreme i uređaja | Poveže elemenate male hidroelektrane, na raspoloživoj opremi | Izvrši spajanje energetskih i/ili upravljačkih i signalnih kablova, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablova |  |  | Izvrši postupak funkcionalnog ispitivanja električne opreme transformatorskog postrojenja, na raspoloživoj opremi | Izvrši dio radova na izvođenju temelja i uzemljenja stuba/ova nadzemnog elektroenergetskog voda |
| Izvede dio radova za izradu temelja za zadati element male hidroelektrane |  | Izvede dio instalacija unutrašnjeg osvjetljenja, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |  |  | Spoji stubne konstrukcije sa uzemljenjem, u odgovarajućim uslovima |
| Protumači dio tehničke dokumentacije/ tehničke regulative koji se odnosi na izradu i karakteristike |  |  |  |  |  | Montira zadati element nadzemnog priključnog voda, sa raspoloživim elementima |
| Izvede dio radova na izradi rova za polaganje energetskog kabla, zadatog naponskog nivoa |  |  |  |  |  |  |
| Izvrši montiranje/demontiranje postolja i nosača za postavljanje elemenata električnih instalacija i/ili sigurnosne opreme male hidroelektrane |  |  |  |  |  |  |

## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

## MODUL: INSTALIRANJE SOLARNIH FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

## RAZRED: treći/ broj časova: 396

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Izvrši pripremu krovne površine/terena i izradi temelje za montiranje montažne konstrukcije fotonaponskih panela solarne fotonaponske elektrane

- Montira/demontira montažnu konstrukciju fotonaponskih panela i druge montažne konstrukcije elemenata solarne fotonaponske elektrane, u skladu sa tehničkom dokumentacijom

- Montira/demontira i povezuje elemente solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa tehničkom dokumentacijom

- Izvrši montiranje kablovskog razvoda i polaganje kablova električnih instalacija solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa izvođačkim projektom i tehničkom regulativom

- Izvrši montiranje razvodnih i komandnih tabli, ormara i pultova i povezivanje pripadajućih elektroinstalacionih elemenata električnih instalacija solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa izvođačkim projektom i tehničkom regulativom

- Izvede instalaciju uzemljenja i gromobranske zaštite solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa izvođačkim projektom i tehničkom regulativom

- Montira elemente nadzemnog priključnog voda, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i tehničkom regulativom

- Izvrši polaganje i povezivanje kablovskog priključnog voda, kao i montiranje elemenata priključnog voda sa samonosećim kablovskim snopom, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i tehničkom regulativom

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Izvrši pripremu krovne površine/terena i izradi temelje za montiranje montažne konstrukcije fotonaponskih panela solarne fotonaponske elektrane | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Montira/demontira montažnu konstrukciju fotonaponskih panela i druge montažne konstrukcije elemenata solarne fotonaponske elektrane, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Montira/demontira i povezuje elemente solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje kablovskog razvoda i polaganje kablova električnih instalacija solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa izvođačkim projektom i tehničkom regulativom | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Izvrši montiranje razvodnih i komandnih tabli, ormara i pultova i povezivanje pripadajućih elektroinstalacionih elemenata električnih instalacija solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa izvođačkim projektom i tehničkom regulativom | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Izvede instalaciju uzemljenja i gromobranske zaštite solarnih fotonaponskih elektrana, u skladu sa izvođačkim projektom i tehničkom regulativom | Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da Montira elemente nadzemnog priključnog voda, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i tehničkom regulativom | Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da Izvrši polaganje i povezivanje kablovskog priključnog voda, kao i montiranje elemenata priključnog voda sa samonosećim kablovskim snopom, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i tehničkom regulativom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Izvrši pripremu krovne površine/terena, u odgovarajućim uslovima | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na montiranje montažne konstrukcije fotonaponskih panela | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na montiranje i povezivanje elemenata solarnih fotonaponskih elektrana | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na polaganje energetskih, upravljačkih i signalnih kablova električnih instalacija solarnih fotonaponskih elektrana | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na montiranje razvodnih i/ili komandnih tabli u odgovarajućim uslovima | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izvođenje instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite | Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi naizgradnju nadzemnog priključnog voda mrežnog priključka solarne fotonaponske elektrane | Izvrši odsijecanje i pripremu kabla za montažu kablovskog pribora na raspoloživim uzorcima kablova, u odgovarajućim uslovima |
| Pripremi terena za postavljanje montažne konstrukcije fotonaponskih panela na tlu | Izvede montiranje/demontiranje djelova krovne montažne konstrukcije, u odgovarajućim uslovima | Odabere potreban materijal, alat,opremu i uređaje za poslove montiranja/demontiranja i povezivanja elemenata solarnih fotonaponskih elektrana | Montira kablovski regal i/ili šinski kablovski razvod, u odgovarajućim uslovima | Montira razvodnu i/ili komandnu tablu, u odgovarajućim uslovima | Poveže elemenata uzemljenja, u odgovarajućim uslovima | zvede dio radova na izradi temelja i uzemljenja stuba/ova nadzemnog priključnog voda, u odgovarajućim uslovima | Izvede montažu kablovskog pribora, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablova, u odgovarajućim uslovima |
| Demonstrira izvođenje dijela radova na izradi temelja montažne konstrukcije na tlu, u odgovarajućim uslovima | Instalira djelove montažne konstrukcije, na tlu, u odgovarajućim uslovima | Montira/demontira elemenata solarne fotonaponske elektrane, na raspoloživim elementima, u odgovarajućim uslovima | Demonstrira polaganje i obilježavanje napojnih, upravljačkih i signalnih kablova, u odgovarajućim uslovima | Demonstrira način povezivanja elektroinstalacionih elemenata u razvodnim i/ili komandnim tablama, u odgovarajućim uslovima | Promutači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na izvođenje gromobranske zaštite solarnih fotonaponskih elektrana | Spoji stubnu konstrukciju sa uzemljivačem, u odgovarajućim uslovima | Demonstrira postupak zatrpavanja kablovskog rova, na dijelu trase kabla, u odgovarajućim uslovima |
| Demonstira primjenu zaštitnih sredstava i opreme za radove na montažnim konstrukcijama, sa raspoloživim sredstvima i opremom, u odgovarajućim uslovima | Postavi montažne konstrukcije elemenata solarnih fotonaponskih elektrana, za zadati element, u odgovarajućim uslovima | Odabere i primjeni zaštitna sredstava i opremu za radove na montiranju/demontiranju elemenata solarnih fotonaponskih elektrana, u odgovarajućim uslovima | Izvede završnu obradu kablovskih završetaka za energetske i/ili upravljačke i signalne kablove, na raspoloživim uzorcima, u odgovarajućim uslovima | Utvrdi ispravnost povezanih elektroinstalacionih elemenata u razvodnim i/ili komandnim tablama, u odgovarajućim uslovima | Poveže elemenata gromobranske instalacije, u odgovarajućim uslovima | Izvrši montažu elementa/ata nadzemnog priključnog voda, na raspoloživim elementima, u odgovarajućim uslovima | Spoji samonoseći kablovski snop, sa raspoloživom opremom i uzorcima snopa, u odgovarajućim uslovima |
|  | Demonstrira odabir i primjenu zaštitnih sredstava i opreme za radove na montažnim konstrukcijama solarnih fotonaponskih elektrana, u odgovarajućim uslovima |  | Spoji energetske i/ili upravljačke i signalne kablove, sa raspoloživom opremom i uzorcima kablova, u odgovarajućim uslovima |  |  | Protumači šemu mrežnog priključka solarne fotonaponske elektrane, na zadatom primjeru | Postavi samonoseći kablovski snop na noseću stezaljku, sa raspoloživom opremom i uzorcima snopa, u odgovarajućim uslovima |
|  |  |  |  |  |  |  | Izvede postavljanje samonosećeg kablovskog snopa na zateznu stezaljku, sa raspoloživom opremom i uzorcima snopa, u odgovarajućim uslovima |