CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

# PROGRAM OBRAZOVANJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE

ELEKTROMEHANIČAR/ELEKTROMEHANIČARKA

- Naziv programa obrazovanja: Elektromehaničar/ka električnih aparata i uređaja

- Utemeljenost programa: Program obrazovanja se bazira na standardu zanimanja  Elektromehaničar/ka koji je usvojen na 65 sjednici Savjeta za stručno obrazovanje 22.11.2007. godine. Program obrazovanja se radi na zahtjev  Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na osnovu iskazanih potreba za obukom ovog kadra.

- Ciljevi programa obrazovanja:

3.1. Opšti cilj:

osposobljavanje polaznika/ca za obavljanje poslova Elektromehaničara/ke.

3.2. Posebni zadaci:

-  osposobljavanje za samostalan i precizan rad;

-  razvijanje radnih navika i discipline;

-  razvijanje preciznosti i kreativnosti;

-  osposobljavanje polaznika za poslovno komuniciranje sa saradnicima i

korisnicima usluga;

-   osposobljavanje za rad u grupi;

-  razvijanje pravilnog odnosa prema poslu;

-  razvijanje pravilnog odnosa prema sredstvima rada;

-  razvijanje odgovornosti u obavljanju poslova;

-  razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom i tuđem radu;

-  razvijanje odgovornog odnosa prema vlastitom zdravlju i obavezno

korišćenje zaštitnih sredstava pri radu;

-  razvijanje svijesti o važnosti čuvanja i zaštiti životne sredine;

- Trajanje programa obrazovanja: 370 časova

## 5.  Lični profil polaznika

( Uslovi za uključenje u program obrazovanja)

Osnovni obrazovni zahtjevi: III STEPEN ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

Poželjni obrazovni zahtjevi: IV STEPEN ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

Osnovne osobine koje polaznik/ca treba da posjeduje:

- zdravstvena sposobnost;

- komunikativnost

Poželjne osobine koje polaznik/ca treba da posjeduje:

- preciznost;

- odgovornost.

### 6.   Identifikacija prioritetnih oblasti programa obrazovanja:

Polaznik/ca mora da zna da:

-  instalira i odrzava električne aparate i uređaje u domaćinstvu;

-  otklanja smetnje i kvarove na elektiričnim  aparatima i uređajima u

domaćinstvu;

-  vrši postavljanje nove i zamjenu stare električne instalacije na aparatima

i uređajima u domaćinstvu;

-  instalira i održava elektrotermičke  uređaje za domaćinstvo i industriju;

-  instalira i održava električne rashladne uređaje;

-  koristi  univerzalne elektronske instrumente, šeme i uputstva za rukovanje, za

pronalaženje i otklanjanje kvarova na električnim aparatima i uređajima;

-  racionalno koristi vrijeme i opremu;

-  komunicira sa saradnicima i korisnicima usluga;

-  koristi tehničku dokumentaciju;

-  priprema izvještaje o montaži i održavanju;

-  utvrđuje standarde kvaliteta i da ih poštuje;

-  štiti zdravlje i okolinu;

-  pravilno koristi HTZ opremu;

-  provjeri ispravnost alata;

Polaznik/ca treba da zna:

-  osnove iz oblasti energetike i elektronike;

-  materijale, elemente elektroenergetskog sistema;

-  ulogu i značaj elektricnih aparata i uređaja u domaćinstvu;

-  vrste elektroprovodnih, elektroizolacionih, termootpornih, termoizolacionih i

termoakumulacionih materijala i materijal za grejna tijela;

-  funkciju i namjenu električnih aparata i uređaja u domaćinstvu;

-  način vođenja tehničke dokumentacije;

Poželjno je da polaznik/ca zna:

-  osnovna pravila organizacije i rada preduzeća;

-  tehnički proces odvijanja rada u preduzeću;

-  projektovanje električnih instalacija.

7. Predmetne oblasti programa obrazovanja :

I     Elektrotermički  uređa;

II    Rashladni uređaji;

III   Električne mašine i aparati i elektronika u aparatima i uređajima za

Domaćinstvo;

IV   Elektične instalacije i osvjetljenja.

8. Dužina trajanja za realizaciju predmetnih oblasti programa obrazovanja

|  | Naziv predmetne oblasti | ##### Ukupno | ##### Teorija | ##### Praksa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ###### Elektrotermički uređaji | 100 | 10 | 90 |
| 2. | Rashladni uređaji | 100 | 10 | 90 |
| 3. | Električne mašine i aparati i elektronika u aparatima i uređajima za domaćinstvo | 130 | 30 | 100 |
| 4. | Električne instalacije i osvjetljenja | 40 | 10 | 30 |
|  |  | 370 | 60 | 310 |

Sadržaj  predmetnih oblasti programa obrazovanja

I Predmetna oblast :    Elektrotermički uređaji

|  | ### Teorijski dio ### predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojam temperature i toplote Pojam temperature Pojam i odnos toplote i električne energije Prenos toplote: provođenjem, strujanjem (konvekcijom), zračenjem Složeni prenos toplote | teorija | teorija i demonstracija |
| 2. | Materijali i grejna tijela Elektroprovodni materijali Elektroizolacioni materijali Termootporni materijali Termoizolacioni materijali Termoakumulacioni materijali Konstrukcioni materijali Vrste,osobine i primjena grejnih tijela Materijali za grejna tijela Nemetalni grejni materijali Metalni grejni materijali i njhove legure Vrste, način izrade i mjesto primjene električnih grijača | teorija | teorija i demonstracija |
| 3. | Mjerenje i regulacija temperature Mjerenje temperature termometrima i optičkim pirometrima Mjerenje temperature pomoću raznih mjernih metoda Regulacija temperature mehaničkim i električnim regulatorima Prekidači sa više stepeni i određivanje snage za pojedine stepene | teorija | teorija i demonstracija |
| 4. | Elektrotermički aparati i uređaji u domaćinstvu Električni rešo(djelovi, način rada) Električne pegle (djelovi, termoregulacija sa dijagramom) Električni bojleri (vrste, električne šeme, princip rada, termoregulacija, kvarovi i njihovo otklanjanje) Električni šporeti (vrste,električne šeme,termoregulacija, dijagram zagrijavanja, kvarovi i njhovo otklanjanje) Električne grijalice (vrste, termoregulacija) Mikrotalasna peć (vrste, princip rada, termoregulacija, kvarovi i njihovo otklanjanje) Mašine za pranje suđa (vrste, električne šeme, termoregulacija, programator, kvarovi i njihovo otklanjanje) Uređaji za zavarivanje (za tačkasto, šavno, čeono i lučno zavarivanje) | teorija | teorija i demonstracija |
| 5. | Elektrotermički aparati i uređaji u industriji Peći za proizvodnju aluminijuma toplom elektrolizom Peći za topljenje metala postupkom plivajuće šljake Uređaji i peći sa elektrootpornim indirektnim zagrijavanjem (uređaj za zagrijavanje zračenjem, električne komorne peći, električne tunelske peći, električne lonačaste peći i druge) Uređaji i peći sa dialektričnim zagrijavanjem (uređaji za pasterizaciju i dehidraciju, uređaji za topljenje stakla, uređaji za sušenje platna) Elektrotermički uređaji i peći sa indukcijonim elektrootpornim zagrijavanjem Indukcioni uređaji i peći bez magnetnog kola(Indukcioni uređaji sa povišenom učestanošću) Indukcioni uređaji i peći sa magnetnim kolom(indukcioni uređaji za kontinualno zagrijavanje žice) Uređaji i peći sa električnom plazmom | teorija | teorija i demonstracija |

ΙΙ Predmetna oblast : Rashladni uređaji

|  | ### Teorijski dio ### predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uvod u tehniku hlađenja Oznake i simboli u tehnici hlađenja Pritisak i mjerenje pritiska Temperatura i mjerenje temperature Zavisnost pritiska i temperature Izmjena toplote: provođenjem, prenošenjem i zračenjem | teorija |  |
| 2. | Princip hlađenja Radni materijali za kompresorske rashladne mašine (osobine i primjena) Radni materijali za apsorpcione rashladne mašine Ostali radni materijali u tehnici hlađenja Hlađenje na bazi promjene agregatnog stanja (hlađenje širenjem, prigušivanjem, otapanjem, sparivanjem i sublimacijom) Higrometri i psihometri Carnotov rad i Carnotov ciklus | teorija | teorija i demonstracija |
| 3. | Osnovni elementi rashladnih uređaja Kompresori Uloga kompresora u rashladnim sistemima Regulacija rashladnog kapaciteta Klipni kompresor-osnovni elementi i rad klipnog kompresora Dvostepeni kompresori i dvostepena kompresija - uloga i značaj Membranski i rotacioni kompresori Kondenzatori Uloga i značaj kondenzatora u rashladnoj instalaciji Vodom hladđni kondenzatori Vazdušni kondenzatori Evaporativni kondenzatori Isparivači Uloga i značaj isparivača u rashladnoj instalaciji Isparivači za hlađenje tečnosti Isparivači za hlađenje vazduha Izmjenjivači toplote Ventili Uloga i značaj ventila u rashladnoj instalaciji Regulacioni ventili Zaustavni ventili Sigurnosni i nepovratni ventili Odvajači ulja,vazduha i tečnosti Skupljači tečnosti,fluida i sušači gasa Cjevovodi i instalacija Elektromotori – uloga i značaj u rashladnim sistemima Jednofazni asinhrini motor Trofazni asinhrini motor Topljivi i automatski osigurači, bimetalni osigurači, kontaktori, automatski i grebenasti prekidači, signalni uređaji (svjetlosna, zvučna i protivpožarna signalizacija), vremenski relej, mjerni releji, komandni tasteri i električni razvod (nosači kablova, kablovi, provodnici) | teorija | teorija i demonstracija |
| 4. | Automatsko upravljanje u rashladnim sistemima Osnovni pojmovi o automatskoj kontroli regilacije u rashladnim sistemima Kapilarna cijev kao prigusni element Automatski ekspanzioni ventil Termostatski ekspanzioni ventil Magnetni ventil Bimetali Termostati Presostati Humidistati | teorija | teorija i demonstracija |
| 5. | Primjeri rashladnih uređaja i agregata Svojstva i princip rada kućnih frižidera i zamrzivača Ispitivanje ispravnosti rada i otklanjanje kvarova Primjena vakuumirane instalacije Sušenje i punjenje instalacija Rukovanje rashladnim fluidima i njhova upotreba Upotreba instrumenata,uređaja i pribora za izvođenje neophodnih operacija Rashladne vitrine Rashladni ormari za niske temperature Uređaj za proizvonju leda – ledomat Pult za hlađenje piva Agregatni uređaj za hlađenje vazduha Agregatni uređaj za hlađenje tečnosti Agregatni uređaj za sušenje vazduha Kamioni, hladnjače i vagoni hladnjače Osnovna svojstva ,njihov rad i održavanje Brodske rashladne instalacije Toplotne pumpe Veliki rashladni sistemi.Osnovna svojstva i održavanje sistema Klima uređaji.Osnovna svojstva, njihov rad i održavanje | teorija | teorija i demonstracija |
| 6. | Šeme rashladnih uređaja Šema i princip rada kompresorske rashladne instalacije Šeme i princip rada kaskadne veze kompresora Šema i princip rada apsorpcione instalacije Upoređivanje apsorpcione i kompresorske instalacije Električna šema kućnog kompresorskog hladnjaka Električna šema kućnog apsorpcionog hladnjaka Električna šema sobnog klimatizatora Električna šema kućnog zamrzivača | teorija | teorija i demonstracija |
| 7. | Kvarovi i njihovo otklanjaje Kvarovi i njihovo otklanjaje kod: kompresora, kondezatora i isparivača Kvarovi u radu automatike i njihovo otklanjanje Kvarovi zbog: prisustva vlage , vazduha , ulja , mehaničke nečistoće i manjka fluida Probni pogon, podešavanje elemenata automatike u probnom pogonu rashladne instalacije i usmjeravanje motora | teorija | teorija i demonstracija |

ΙΙI Predmetna oblast : Električne mašine i  elektronika  i aparati

|  | ### Teorijski dio predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Uvod Podjela,uloga i osnovni principi rada električnih mašina Osnovni djelovi Primjena električnih mašina u aparatima i uređjaima za domaćinstvo | teorija | teorija i demonstracija |
| 2. | Transformatori Konstrukcija transformatora: magnetno kolo, namotaji, izolacija i pomoćni elementi. Transformatorski sud i pribor (kod transformatora većih snaga) Princip rada .Način korišćenja. Monofazni i trofazni transformatori. Način sprezanja navoja Elementarni proračun transformatora Izraz za snagu koja se može postići sa datim presjekom magnetnog kola.Određivanje broja navojaka i presjeka provodnika sekundarnog i primarnog namotaja.Sračunavanje gubitaka snage u bakru i gvozđu i stepen iskorišćenja snage. Sračunavanje struje praznog hoda. Premotavanje namotaja transformatora. Izbor presjeka žice. Kalup za izradu navojnih djelova ili namotaja. Motalice. Tipovi izolacije (prespan papir, keper ili druga traka, lak za “pečenje” i drugo) Ispitivanje transformatora. Mjerenje otpornosti Izolacije namotaja. Određivanje odnosa preobražaja (transformacije). Provjeravanje sprežne grupe. Primjena ispitivanja transformatora.Ispitivanje dielektrične izdržljivosti. Ogled praznog hoda i kratkog spoja.Određivanje stepena iskorišćenja po direktnoj i indirektnoj metodi. | teorija | teorija i demonstracija |
| 3. | Asinhroni motori Sklop i vrsta asinhronih motora.Konstrukcija asinhronog motora: magnetno kolo, namotaj statora, namotaj faznog rotora ili kavez kratko spojenog rotora,klizni prstenovi i dirke sa mehanizmom za držanje, ventilator, ležajevi, kućiste i drugi elementi. Promjena smjera obrtanja.Obrtni momenat asinhronog motora.Puštanje u rad asinhronog motora.Promjena brzine obrtanja Jednofazni asinhroni motor: konstrukcija, princip rada, električne seme spajanja namotaja, puštanje u rad. Premotavanje statora asinhronog motora.Izbor presjeka žice.Izrada navojnih djelova.Postavljanje u žljebove, izolovanje i povezivanje.Učvršćivanje i izolovanje namotaja. Lakiranje i “pečenje”.Priključivanje na “klembert” Ispitivanje asinhronog motora. Mjerenje izolacione otpornosti faznih namotaja međusobno i u odnosu na masu.Mjerenje električne otpornosti faznih namotaja. Provjera pravilnosti označavanja izvoda. Mjerenje brzine obrtanja. Mjerenje klizanja. Ogled praznog hoda. Ogled kratkog spoja. Ispitivanje asinhronog motora pomoću električne kočnice. Prijemna ispitivanja asinhrong motora | teorija | teorija i demonstracija |
| 4. | Mašine jednosmjerne struje Sklop i opis osnovnih djelova mašina jednosmjerne struje. Namotaji indukta. Vrste mašina jednosmjerne struje prema načinu pobuđivanja i označavanja krajeva (izvoda) Karakteristike generatora jednosmjerne struje Svojstva motora jednosmjerne struje.Puštanje motora jednosmjerne struje u rad. Principi mjenjanja brzine obrtanja motora jednosmjerne struje.Promjena smjera obrtanja Premotavanje statora motora jednosmjerne struje.Izbor presjeka žice.Izrada navojnih djelova.Postavljanje u žljebove , izolovanje i povezivanje.Učvršćivanje i izolovanje namotaja.Lakiranje i “pečenje”. Priključivanje na “klembert” Premotavanje rotora. Postavljanje i učvršćivanje rotorskih navojnih djelova.Priprema kolektora i spajanje izvoda navojnih djelova. Ispitivanje mašina jednosmjerne struje.Električna kočnica. | teorija | teorija i demonstracija |
| 5. | Sinhrone mašine Sklop i opis osnovnih djelova sinhrone mašine. Konstruktivne odlike sinhronih mašina veće snage Puštanje u rad i mjenjanje brzine sinhronog motora Ispitivanje sinhronih mašina.Dobijanje karakteristika praznog hoda i kratkog spoja.Ogled puštanja u rad sinhronog motora | teorija | teorija i demonstracija |
| 6. | Specijalni tipovi ili konstrukcije motora Asinhroni motori specijalne konstrukcije:sa punim rotorom , sa supljim nemagnetnim rotorom, sa dvokaveznim rotorom Linijski (linearni) i lični asinhroni motori Selsini Mašine jednosmjerne struje sa stalnim magnetima Mašina jednosmjerne struje sa poluprovodnim komutatorom Univerzalni komutatorski motori Izvršni motori(servomotori) Sinhroni motori sa stalnim magnetima Induktornmi motori Histerezisni motori Koracni motori Reaktivni motori | teorija | teorija i demonstracija |
| 7. | Primjeri upotrebe elekričnih mašina u aparatima i uređajima Elekrični aparati i uređaji u domaćinstvu sa elektromotorima.Tipovi namotaja.Označavane priključaka pojedinih vrsta elektromotora. Održavanje, kvarovi i njihovo otklanjanje. Premotavanje.Provjera ispravnosti namtaja Provjera ispravnosti kolektora i četkica Mašine za veš: Osobine i način rada elektromotora, povezivanje i upravljanje.Kvarovi i njihovo otklanjanje Mikseri, ventilatori, fenovi i slično:koletori i četkiceč bušilice, brusilice i sl.:regulisanje broja obrtaja.Kvarovi i njihovo otklanjanje | teorija | teorija i demonstracija |
| 8. | Praktičan rad na mjerenju i zaštiti Mjerenje svih električnih veličina (napona, struje, aktivne i reaktivne snage, aktivne i reaktivne energije i ostalih električnih veličina) Mjerenje najvažnijih neelektričnih veličina (temperature, pritiska, zapremine, protoka,brzine obrtanja ,vibracija i dr.) i upoznavanje pretvarača koji te veličine pretvaraju u električne Mjerni pretvarači električnih veličina: -Mjerni pretvarači struje i napona -Mjerni pretvarači električne snage -Mjerni pretvarači učestanosti -Brojila električne energije -Mjerni pretvarači neelektričnih veličina -Mjerni pretvarači temperature -Mjerni pretvarači pritiska -Mjerni pretvarači nivoa tečnosti -Mjerni pretvarači hemijskog sastava -Mjerni pretvarači pomjeraja -Specijalni mjerni instrumenti -Lokatori kvara na dalekovodu -Uređaji za registrovanje brzopromjenljivih veličina | teorija | teorija i demonstracija |
| 9. | Elektronika u aparatima i uređajima za domaćinstvo Diode i tranzistori snage Tiristori,dijaci i trijaci snage.Načini uključivanja i isključivanja tiristora i trijaka. Osnovne šeme upravljanja tiristorima i trijacima Ispravljači – osnovne šeme (jednofazni,dvofazni i trofazni mosni spojevi). Komutacija struje ispravljača. Invertori. Invertori vođeni mrežom.Nezavisni,strujni,naponski i rezonantni invertori.Trofazni invertori. Pretvarači učestanosti (neposredni i posredni,naizmjenični i jednosmjerni) Stabilizatori napona i struje. Pasivni stabilizatori – filteri, aktivni stabilizatori sa tranzistorima. Aktivni stabilizatori sa operacionim pojačavačima. Pojačavači napona i struje. Neinvertujući,invertujući i diferencijalni pojačavači sa tranzistorima i operacionim pojačivačima. Regulatori napona i struje. Automatski regulator jačine osvjetljenja pomoću tiristora i trijaka. Regulisanje brzine obrtanja univerzalnih komutatorskih motora (kod raznih kućnih uređaja) pomoću tiristora i trijaka. Elektronsko regulisanje brzine obrtanja jednosmjernih motora Elektronski uređaji za zaštitu (statički) – podjela. Neki poluprovodnički elementi primijenjeni u uređajima za zaštitu (operacioni pojacivač, komparator,vremensko kolo) Uređaj za zaštitu sa jednom mjerenom veličinom (struja, napon).Opis šeme i djelovanja. Uređaj za zaštitu sa dvije mjerene veličine (struja i napon).Opis šeme i djelovanja. Uređaj za zaštitu sa upoređenjem dvije veličine (dvije struje). | teorija | teorija i demonstracija |

IV  Predmetna oblast : Električne instalacije i osvjetljenje

|  | ### Teorijski dio predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekat električne instalacije Podjela i vrste električnih instalacija Standardi za električne instalacije Važeci propisi za izradu električnih instalacija u stambenim i prostorijama sa posebnim uslovima i zahtjevima Osnovna načela izgradnje električnih instalacija Izbor vrste električne instalacije Osnovni elementi projekta električne instalacije projekta (tehnički opis,tehnički uslovi, specifikacija materijala,električni proračun,električne seme, predmjer i predračun i dr.) | teorija | teorija i demonstracija |
| 2. | Elementi električnih instalacija Provodnici i kablovi.Kablovski pribor.Vrste,opis i propisi za postavljanje. Instalacione cijevi.Vrste, opis i propisi za postavljanje. Priključni uređaji. Vrste, opis i propisi za postavljanje Osiguraci. Vrste, opis i propisi za postavljanje Prekidački elementi. Vrste, opis i propisi za postavljanje Razvodne table. Vrste, opis i propisi za postavljanje Kablovski ili vazdušni priključak objekta.Kablovska priključna kutija | teorija | teorija i demonstracija |
| 3. | #### Električne instalacije u objektima Električne instalacije “ispod maltera”.Pribor i preporuke Nadzidne električne instalacije.Pribor i preporuke.Ograničenja Električne instalacije u kablovskim kanalima i u podu.Nosači kablova-regali i njihov pribor. Kanalni zavod(bus bar)-tipovi,opis i primjena.Kanalni sinski razvod | teorija | teorija i demonstracija |
| 4. | Posebne vrste električnih instalacija Instalacija uzemljenja.Elementi,opis i propisi.Uzamljivači:tipovi i postavljanje Gromobranska instalacija.Elementi,opis i propisi.Povezivanje na uzemljivač. Telefonska instalacija.Elementi,opis i propisi Alarmno-sigurnosna instalacija Specijalni tipovi električnih instalacija (u prostorijama sa eksplozivom i eksplozivnim gasovima, u vlažnim prostorijama i dr.) | teorija | teorija i demonstracija |
| 5. | Električno osvjetljenje Prirodno i vještačko osvjetljenje Vrste osvjetljenja (direktno,poluidirektno,mješovito,poludirektno Iiindirektno). Električni izvori svjetlosti.Tipovi: sijalice sa užarenim vlaknom; fluoroscentne sijalice; halogene sijalice; živine sijalice; natrijumove sijalice; neonske sijalice i dr. Reflektori i difuzeri (konstrukcija, materijali i karakteristike) Svjetiljke za vlažne eksplozivne prostorije. Rudarske svjetiljke Specificnosti osvjetljenja u pojedinim prostorima i objektima (stan,škola,biro,industrijska hala,bolnica,restoran i sl) | teorija | teorija i demonstracija |

I Predmetna oblast:Elektrotermički uređaji

|  | ### PRAKTIČNI DIO PREDMETNE OBLASTI | Ponavljanje demonstracija | Praktičan rad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojam temperature i toplote -Praktično upoznavanje odnosom toplote i električne energije -Prakticno upoznavanje sa prenošenjem toplote: provođenjem,strujanjem (konvekcijom),zračenjem i složenim prenosom toplote | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 2. | Materijali i grejna tijela -Praktično upoznavanje sa elektroprovodnim, elektroizolacionim, termootpornim, termoizolacionim, termoakumulacionim i konstrukcionim materijalima -Praktično upoznavanje sa vrstama,osobinma i primjenom grejnih tijela -Praktično upoznavanje sa materijalom za grejna Tijela (nemetalni i metalni grejni materijali i njhove legure) -Upoznaje vrste,način izrade i mjesto primjene električnih grijača | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 3. | Mjerenje i regulacija temperature -Mjerenje temperature termometrima i optičkim pirometrima -Mjerenje temperature pomoću raznih mjernih metoda -Regulacija temperature mehaničkim i električnim regulatorima -Upoznavanje prekidača sa više stepeni i određivanje snage za pojedine stepene | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 4. | Elektrotermički aparati i uređaji u domaćinstvu Praktično upoznavanje elektrotermičkih aparata i uređaja u domaćinstvu: -Električni rešo (djelovi, način rada) -Električne pegle (djelovi ,termoregulacija sa dijagramom) (vrste, električne seme,princip rada, termoregulacija,kvarovi i njihovo otklanjanje) -Električni šporeti (vrste,električne šeme,termoregulacija, dijagram zagrijavanja,kvarovi i njhovo otklanjanje) -Električne grijalice (vrste, termoregulacija) -Mikrotalasna peć (vrste, princip rada, termoregulacija, kvarovi i njihovo otklanjanje) -Mašine za pranje suđa (vrste, električne šeme, termoregulacija, programator, kvarovi i njihovo otklanjanje) -Uređaji za zavarivanje (za tačkasto,savno,čeono i lučno zavarivanje) | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 5. | Elektrotermički aparati i uređaji u industriji Praktično upoznavanje elektrotermičkih aparata i uređaja u industriji: -Peći za proizvodnju aluminijuma toplom elektrolizom -Peći za topljenje metala postupkom plivajuće šljake -Uređaji i peći sa elektrootpornim indirektnim zagrijavanjem (uređaj za zagrijavanje zračenjem, električne komorne peći, električne tunelske peći, električne lonačaste peći i druge) -Uređaji i peći sa dialektričnim Zagrijavanjem (uređaji za pasterizaciju i dehidraciju, uređaji za topljenje stakla, uređaji za sušenje platna) -Elektrotermički uređaji i peći sa indukcijonim elektrootpornim zagrijavanjem -Indukcioni uređaji i peći bez magnetnog kola (Indukcioni uređaji sa povišenom učestanošću) -Indukcioni uređaji i peći sa magnetnim kolom (indukcioni uređaji za kontinualno zagrijavanje žice) -Uređaji i peći sa električnom plazmom | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |

II Predmetna oblast : Rashladni uređaji

|  | ### PRAKTIČNI DIO PREDMETNE OBLASTI | Ponavljanje demonstracija | Praktičan rad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uvod u tehniku hlađenja -Oznake i simboli u tehnici hlađenja -Mjerenje pritiska -Mjerenje temperature -Uočavanje zavisnosti između pritiska i temperature -Praktično upoznavanje sa izmjenom toplote:provođenjem, prenošenjem i zračenjem | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 2. | Princip hlađenja -Primjena radnog materijala za kompresorske rashladne mašine -Primjena radnog materijala za apsorpcione rashladne mašine Praktično upoznavanje ostalog radnog materijala u tehnici hlađenja -Hlađenje na bazi promjene agregatnog stanja (hlađenje prigušivanjem, širenjem, otapanjem,isparivanjem i sublimacijom) -Upotreba higrometra i psihometra -Upoznavanje Carnotovog rada i Carnotovog ciklusa | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 3. | Osnovni elementi rashladnih uređaja Praktično upoznavanje kompresora: -Uloga kompresora u rashladnim sistemima -Regulacija rashladnog kapaciteta -Klipni kompresor-osnovni elementi i rad klipnog kompresora -Dvostepeni kompresori i dvostepena kompresija – uloga i znacaj -Membranski i rotacioni kompresori Praktično upoznavanje kondenzatora: -Uloga i značaj kondenzatora u rashladnoj instalaciji -Vodom hlađeni kondenzatori -Vazdušni kondenzatori -Evaporativni kondenzatori Praktično upoznavanje isparivača: -Uloga i značaj isparivača u rashladnoj instalaciji -Isparivači za hlađenje tečnosti -Isparivači za hlađenje vazduha Upoznavanje izmjenjivača toplote Praktično upoznavanje ventila: -Uloga i značaj ventila u rashladnoj instalaciji -Regulacioni ventili -Zaustavni ventili -Sigurnosni i nepovratni ventili Upoznavanje: -Odvajača ulja,vazduha i tečnosti; skupljača tečnosti,fluida i sušači gasa; cjevovoda i instalacija Praktično upoznavanje sa ulogom i značajem elektromotora u rashladnim sistemima: -Jednofaznim asinhrinim motorom; -Trofaznim asinhrinim motorom Praktično upoznavanje sa: topljivim i automatskim osiguračima, bimetalnim osiguračima,kontaktorima,automatskim i grebenastim prekidačima, signalnim uređajima (svjetlosna, zvučna i protivpožarna signalizacija), vremenskim relejima, mjernim relejima, komandnim tasterima i električnim razvodima (nosači kablova,kablovi,provodnici) | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 4. | Automatsko upravljanje u rashladnim sistemima Upoznavanje osnovnih elemenata koji služe za automatsku kontrolu regilacije u rashladnim sistemima: -Kapilarna cijev kao prigusni element -Automatski ekspanzioni ventil -Termostatski ekspanzioni ventil -Magnetni ventil -Bimetali -Termostati -Presostati -Humidistati | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 5. | Primjeri rashladnih uređaja i agregata Praktično upoznavanje svojstava i princip rada kućnih frižidera i zamrzivača -Ispitivanje ispravnosti rada i otklanjanje kvarova -Primjena vakuumirane instalacije -Sušenje i punjenje instalacija -Rukovanje rashladnim fluidima i njhova upotreba -Upotreba instrumenata,uređaja i pribora za izvođenje neophodnih operacija Praktično upoznavanje: -Rashladnih vitrina -Rashladnog ormara za niske temperature -Uređaj za proizvonju leda – ledomata -Pulta za hlađenje piva -Agregatnog uređaja za hlađenje vazduha -Agregatnog uređaja za hlađenje tečnosti -Agregatnog uređaja za sušenje vazduha -Kamiona, hladnjača i vagona hladnjače (osnovna svojstva, njihov rad i održavanje) -Brodske rashladne instalacije -Toplotne pumpe -Velikih rashladnih sistema (osnovna svojstva i održavanje sistema) -Klima uređaji (osnovna svojstva, njihov rad i održavanje) | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 6. | Upoznavanje sema rashladnih uređaja: -Sema i princip rada kompresorske rashladne instalacije -Seme i princip rada kaskadne veze kompresora -Sema i princip rada apsorpcione instalacije.Upoređivanje apsorpcione i kompresorske instalacije -Električna sema kućnog kompresorskog hladnjaka -Električna sema kućnog apsorpcionog hladnjaka -Električna sema sobnog klimatizatora -Električna sema kućnog zamrzivača | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 7. | Kvarovi i njihovo otklanjaje -Otklanjaje kvarovi kod: kompresora, kondezatora i isparivača -Registrovanje kvarova u radu automatike i njihovo otklanjanje -Registrovanje kvarova zbog: prisustva vlage, vazduha ulja, mehaničke nečistoće i manjka fluida -Podešavanje elemenata automatike u probnom pogonu rashladne instalacije i usmjeravanje motora | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |

ΙΙI Predmetna oblast : Električne mašine i  elektronika i aparati

|  | ### PRAKTIČNI DIO PREDMETNE OBLASTI | Ponavljanje demonstracija | Praktican rad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Uvod Praktično upoznavanje sa osnovnim djelovima, podjelom, ulogom i osnovnim principima rada električnih mašina -Primjena električnih mašina u aparatima i uređajima za domaćinstvo | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 2. | Praktično upoznavanje transformatora: -Konstrukcija transformatora: magnetno kolo, namotaji, izolacija i pomoćni elementi -Transformatorski sud i pribor (kod transformatora većih snaga) -Princip rada -Način korišćenja -Monofazni i trofazni transformatori (način sprezanja navoja) -Premotavanje namotaja transformatora (izbor presjeka žice) Praktično upoznavanje: -Kalupa za izradu navojnih djelova ili namotaja -Motalice -Tipove izolacije (prespan papir, keper ili druga traka, lak za “pečenje” i dr.) Ispitivanje transformatora -Mjerenje otpornosti izolacije namotaja -Određivanje odnosa preobražaja (transformacije) -Provjeravanje sprežne grupe -Primjena ispitivanja transformatora -Ispitivanje dielektrične izdržljivosti -Ogled praznog hoda i kratkog spoja -Određivanje stepena iskorišćenja po direktnoj i indirektnoj metodi | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 3. | Praktično upoznavanje asinhronih motora: -Sklop i vrsta asinhronih motora -Konstrukcija asinhronog motora: magnetno kolo, namotaj statora, namotaj faznog rotora ili kavez kratko spojenog rotora, klizni prstenovi i dirke sa mehanizmom za držanje, ventilator, ležajevi, kućište i drugi elementi -Promjena smjera obrtanja (obrtni momenat asinhronog motora) -Puštanje u rad asinhronog motora -Promjena brzine obrtanja -Jednofazni asinhroni motor: konstrukcija, princip rada, električne šeme spajanja namotaja, puštanje u rad -Premotavanje statora asinhronog motora (izbor presjeka žice) -Izrada navojnih djelova -Postavljanje u žljebove, izolovanje i povezivanje -Učvršćivanje i izolovanje namotaja -Lakiranje i “pečenje” -Priključivanje na “klembert” Ispitivanje asinhronog motora -Mjerenje izolacione otpornosti faznih namotaja međusobno i u odnosu na masu -Mjerenje električne otpornosti faznih namotaja -Provjera pravilnosti označavanja izvoda -Mjerenje brzine obrtanja -Mjerenje klizanja -Ogled praznog hoda -Ogled kratkog spoja -Ispitivanje asinhronog motora pomoću električne kočnice -Prijemna ispitivanja asinhrong motora | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 4. | Praktično upoznavanje mašina jednosmjerne struje: -Sklop i opis osnovnih djelova mašina jednosmjerne struje -Namotaji indukta -Vrste mašina jednosmjerne struje prema načinu pobuđivanja i oznacavanja krajeva (izvoda) -Karakteristike generatora jednosmjerne struje -Svojstva motora jednosmjerne struje -Puštanje motora jednosmjerne struje u rad -Principi mjenjanja brzine obrtanja motora jednosmjerne struje -Promjena smjera obrtanja -Premotavanje statora motora jednosmjerne struje (izbor presjeka zice,izrada navojnih djelova) -Postavljanje u žljebove, izolovanje i povezivanje -Učvršćivanje i izolovanje namotaja -Lakiranje i “pečenje” -Priključivanje na “klembert” -Premotavanje rotora -Postavljanje i učvršćivanje rotorskih navojnih djelova -Priprema kolektora i spajanje izvoda navojnih djelova -Ispitivanje mašina jednosmjerne struje -Električna kočnica | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 5. | Praktično upoznavanje sinhronih mašina: -Sklop i opis osnovnih djelova sinhrone mašine -Konstruktivne odlike sinhronih mašina veće snage -Puštanje u rad i mjenjanje brzine sinhronog motora -Ispitivanje sinhronih mašina -Dobijanje karakteristika praznog hoda i kratkog spoja -Ogled puštanja u rad sinhronog motora | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 6. | Praktično upoznavanje specijalnih tipova ili konstrukcija motora: -Asinhroni motori specijalne konstrukcije:sa punim rotorom , sa supljim nemagnetnim rotorom, sa dvokaveznim rotorom -Linijski (linearni) i lucni asinhroni motori -Selsini -Mašine jednosmjerne struje sa stalnim magnetima -Mašina jednosmjerne struje sa poluprovodnim komutatorom -Univerzalni komutatorski motori -Izvršni motori (servomotori) -Sinhroni motori sa stalnim magnetima -Induktornmi motori -Histerezisni motori -Koracni motori -Reaktivni motori | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 7. | Praktično upoznavanje primjera upotrebe elekričnih mašina u aparatima i uređajima: -Elekrični aparati i uređaji u domaćinstvu sa elektromotorima -Tipovi namotaja -Označavane priključaka pojedinih vrsta elektromotora -Održavanje, kvarovi i njihovo otklanjanje -Premotavanje -Provjera ispravnosti namtaja -Provjera ispravnosti kolektora i cetkica Mašine za veš: -Osobine i način rada elektromotora, povezivanje i upravljanje -Kvarovi i njihovo otklanjanje Mikseri, ventilatori, fenovi i slično: -Kolektori i četkice -Kvarovi i njihovo otklanjanje Električne bušilice, brusilice i sl.: -Regulisanje broja obrtaja -Kvarovi i njihovo otklanjanje | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 8. | Praktičan rad na mjerenju i zaštiti: -Mjerenje svih električnih veličina (napona,struje, aktivne i reaktivne snage, aktivne i reaktivne energije i ostalih električnih veličina) -Mjerenje najvažnijih neelektričnih veličina (temperature, pritiska, zapremine, protoka, brzine obrtanja, vibracija i dr.) i upoznavanje pretvarača koji te veličine pretvaraju u električne Mjerni pretvarači električnih veličina: -Mjerni pretvarači struje i napona -Mjerni pretvarači električne snage -Mjerni pretvarači učestanosti -Brojila električne energije -Mjerni pretvarači neelektričnih veličina -Mjerni pretvarači temperature -Mjerni pretvarači pritiska -Mjerni pretvarači nivoa tečnosti -Mjerni pretvarači hemijskog sastava -Mjerni pretvarači pomjeraja -Specijalni mjerni instrumenti -Lokatori kvara na dalekovodu -Uređaji za registrovanje brzopromjenljivih veličina | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 9. | Praktično upoznavanje elektronike u aparatima i uređajima za domaćinstvo: -Diode i tranzistori snage -Tiristori,dijaci i trijaci snage (načini uključivanja i isključivanja tiristora i trijaka) -Osnovne šeme upravljanja tiristorima i trijacima Ispravljači: – Osnovne šeme (jednofazni, dvofazni i trofazni mosni spojevi) - Komutacija struje ispravljača Invertori: - Invertori vođeni mrežom -Nezavisni, strujni, naponski i rezonantni invertori -Trofazni invertori Pretvarači učestanosti (neposredni i posredni, naizmjenični i jednosmjerni) Stabilizatori napona i struje: -Pasivni stabilizatori – filteri -Aktivni stabilizatori sa tranzistorima -Aktivni stabilizatori sa operacionim pojačivačima Pojačavači napona i struje: -Neinvertujući,invertujući i diferencijalni pojačivači sa tranzistorima i operacionim pojačivačima Regulatori napona i struje: -Automatski regulator jačine osvjetljenja pomoću tiristora i trijaka Regulisanje brzine obrtanja univerzalnih komutatorskih motora (kod raznih kućnih uređaja) pomoću tiristora i trijaka Elektronsko regulisanje brzine obrtanja jednosmjernih motora Elektronski uređaji za zaštitu (statički) – podjela Neki poluprovodnički elementi primijenjeni u uređajima za zaštitu (operacioni pojačivač, komparator, vremensko kolo) Uređaj za zaštitu sa jednom mjerenom veličinom (struja, napon): - Opis šeme i djelovanja Uređaj za zaštitu sa dvije mjerene veličine (struja i napon): -Opis šeme i djelovanja Uređaj za zaštitu sa upoređenjem dvije veličine (dvije struje) | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |

IV  Predmetna oblast : Električne instalacije i osvjetljenje

|  | ### PRAKTIČNI DIO PREDMETNE OBLASTI | Ponavljanje demonstracija | Praktičan rad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekat električne instalacije Praktično upoznavanje sa tehničkim propisima,šemama i projektima za izvođenje električnih instalacija: -Podjela i vrste električnih instalacija -Standardi za električne instalacije -Važeći propisi za izradu električnih instalacija u stambenim i prostorijama sa posebnim uslovima i zahtjevima -Osnovna načela izgradnje električnih instalacija -Izbor vrste električne instalacije -Osnovni elementi projekta električne instalacije (tehnički opis,tehnički uslovi, specifikacija materijala,električni proračun,električne šeme,predmjer i predračun i dr.) | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 2. | Elementi električnih instalacija Praktično upoznavanje sa materijalom i priborom za izvođenje električnih instalacija: -Provodnici i kablovi -Kablovski pribor (vrste,opis i propisi za postavljanje) -Instalacione cijevi (vrste, opis i propisi za postavljanje) -Priključni uređaji (vrste, opis i propisi za postavljanje) -Osigurači (vrste, opis i propisi za postavljanje) -Prekidački elementi (vrste, opis i propisi za postavljanje) -Razvodne table (vrste, opis i propisi za postavljanje) -Kablovski ili vazdušni priključak objekta -Kablovska priključna kutija | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 3. | #### Izrada električnih instalacija u objektima Izrada električne instalacije “ispod maltera”(pribor i preporuke) Izrada nadzidne električne instalacije (pribor i preporuke i ograničenja) Izrada električne instalacije u kablovskim kanalima i u podu -Nosači kablova-regali i njihov pribor -Kanalni zavod (bus bar)-tipovi, opis i primjena -Kanalni šinski razvod | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 4. | Izrada posebnih vrsta električnih instalacija Izrada instalacija uzemljenja -Elementi,opis i propisi -Uzamljivači:tipovi i postavljanje Izrada gromobranskih instalacija -Elementi,opis i propisi -Povezivanje na uzemljivač Izrada telefonskih instalacija -Elementi,opis i propisi Izrada alarmno-sigurnosnih instalacija Izrada specijalnih tipova električnih instalacija (u prostorijama sa eksplozivom i eksplozivnim gasovima u vlažnim prostorijama i dr.) | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |
| 5. | Praktično upoznavanje električnog osvjetljenja Upoznavanje sa pojmovima - prirodno i vještačko osvjetljenje Praktično upoznavanje sa vrstama osvjetljenja (direktno, poluindirektno, mješovito, poludirektno i indirektno) Praktično upoznavanje sa električnim izvorima svjetlosti -Tipovi: sijalice sa užarenim vlaknom; fluoroscentne sijalice; halogene sijalice; živine sijalice; natrijumove sijalice; neonske sijalice i dr. Praktično upoznavanje sa: - Reflektorima i difuzerima (konstrukcija,materijali i karakteristike) -Svjetiljkama za vlažne eksplozivne prostorije -Rudarskim svjetiljkama Upoznavanje sa specifičnostima osvjetljenja u pojedinim prostorima i objektima (stan,škola,biro,industrijska hala,bolnica,restoran i sl.) | ponavljanje demonstracija | praktičan rad |

10. Predmetni katalozi  znanja

##### I Predmetna oblast: Elektrotermicki uređaji

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - definiše osnovne pojmove o temperaturi i toploti - pojašnjava odnos između toplote i električne energije - opisuje način prenošenja toplote: provođenjem, strujanjem (konvekcijom), zračenjem i složene prenose toplote - navodi vrste, osobine i primjenu grejnih tijela - navodi vrste, način izrade i mjesto primjene električnih grijača - nabraja elektrotermičke aparate i uređaje u domaćinstvu - pojašnjava način rada električnog rešoa – obrazlaže postupak termoregulacije kod električnih pegli - navodi vrste, električne šeme, princip rada i postupak termoregulacije električnog bojlera - navodi vrste, električne šeme, postupak termoregulacije i dijagram zagrijavanja električnih šporeta - navodi vrste i pojašnjava postupak termoregulacije električnih grijalica - navodi vrste, pojašnjava princip rada i postupak termoregulacije mikrotalasnih peći - navodi vrste, električne šeme,funkciju programatora i pojašnjava postupak termoregulacije na mašinama za pranje suđa - nabraja elektrotermičke aparate i urđaje u industriji- - nabraja uređaje i peći sa elektrootpornim indirektnim zagrijavanjem - nabraja uređaje i peći sa dialektričnim zagrijavanjem - nabraja indukcione uređaje i peći | - uočava i pokazuje: elektroprovodne, elektroizolacione, termootporne, termoizolacione, termoakumulacione i konstrukcione materijale - uočava i pokazuje materijal za grejna tijela (nemetalni i metalni grejni materijali i njhove legure) - na određena mjesta priključuje električne grijače - mjeri temperaturu termometrima i optičkim pirometrima - mjeri temperaturu pomoću raznih mjernih metoda - vrši regulaciju temperature mehaničkim i električnim regulatorima - pokazuje prekidače sa više stepeni i uočava određenu snagu za pojedine stepene - pokazuje djelove električnog rešoa, uočava i otklanja kvarove na njemu - pokazuje djelove električne pegle - na osnovu električne šeme vrši termoregulaciju, uočava i otklanja kvarove na električnoj pegli - pokazuje djelove električnog bojlera - na osnovu električnih šema vrši termoregulaciju, uočava i otklanja kvarove na električnim bojlerima - na osnovu električnih šema, vrši termoregulaciju, uočava i otklanja kvarove na električnim šporetima - vrši termoregulaciju, uočava i otklanja kvarove na električnim grijalicama - na osnovu električnih šema, vrši termoregulaciju, uočava i otklanja kvarove na mikrotalasnim pećima - na osnovu elektricnih šema vrši termoregulaciju, uočava i otklanja kvarove na mašinama za pranje suđa - uočava i otklanja kvarove na uređajima za zavarivanje (za tačkasto, šavno, čeono i lučno zavarivanje) - pokazuje elektrotermičke aparate i uređaje u industriji - uočava i otklanja kvarove na peći za proizvodnju aluminijuma toplom elektrolizom - uočava i otklanja kvarove na peći za topljenje metala postupkom plivajuće šljake - uočava i otklanja kvarove na uređajima i pećima sa elektrootpornim indirektnim zagrijavanjem (uređajima za zagrijavanje zračenjem, električnim komornim pećima, električnim tunelskim pećima, električnim lonačastim pećima i dr.) - uočava i otklanja kvarove na uređajima i pećima sa dialektričnim zagrijavanjem (uređajima za pasterizaciju i dehidraciju, uređajima za topljenje stakla, uređajima za sušenje platna) - uočava i otklanja kvarove na elektrotermičkim uređajima i pećima sa indukcionim elektrootpornim zagrijavanjem - uočava i otklanja kvarove na indukcionim uređajima i pećima bez magnetnog kola (indukcionim uređajima sa povišenom učestanošću) - uočava i otklanja kvarove na indukcionim uređajima i pećima sa magnetnim kolom (indukcionim uređajima za kontinualno zagrijavanje žice) - uočava i otklanja kvarove na uređajima i pećima sa električnom plazmom |

##### II Predmetna oblast: Rashladni uređaji

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - navodi i obrazlaže znake i simbole u tehnici hlađenja - pojašnjava zavisnost Između pritiska i temperature - pojašnjava izmjenu toplote: provođenjem, prenošenjem i zračenjem - pojašnjava Carnotov rad i Carnotov ciklus - navodi osnovne elemente rashladnih uređaja - obrazlaže ulogu kompresora u rashladnim sistemima - obrazlaže ulogu i značaj dvostepene kompresije - pojašnjava ulogu i značaj kondenzatora u rashladnoj instalaciji - pojašnjava ulogu i značaj isparivača u rashladnoj instalaciji - pojašnjava ulogu i značaj ventila u rashladnoj instalaciji - obrazlaže ulogu i značaj elektromotora u rashladnim sistemima - pojašnjava automatsko upravljanje u rashladnim sistemima - navodi primjere rashladnih uređaja i agregata - navodi svojstva i princip rada kućnih frižidera i zamrzivača - navodi osnovna svojstva i rad kamiona, hladnjača i vagona hladnjače - navodi osnovna svojstva i opisuje održavanje velikih rashladnih sistema - navodi osnovna svojstva, pojašnjava rad i održavanje klima uređaja - navodi kvarove i opisuje njihovo otklanjaje - pojašnjava šeme i princip rada kompresorske rashladne instalacije - pojašnjava šeme i princip rada kaskadne veze kompresora - pojašnjava šemu i princip rada apsorpcione instalacije - navodi sličnosti i razlike apsorpcione i kompresorske instalacije | - primijenjuje radni materijal za kompresorske rashladne mašine - primijenjuje radni materijal za apsorpcione rashladne mašine - razlikuje ostali radni materijal u tehnici hlađenja - mjeri pritisak - mjeri temperaturu - vrši hlađenje na bazi promjene agregatnog stanja (hlađenje prigušivanjem, širenjem, otapanjem, isparivanjem i sublimacijom) - upotrebljava higrometar i psihometar - pokazuje kompresor - vrši regulaciju rashladnog kapaciteta - održava osnovne elemente i rad klipnog kompresora - održava osnovne elemente i rad dvostepenog kompresora - održava membranski i rotacioni kompresor -da pokaže vodom hlađeni kondenzator - da pokaže vazdušni kondenzator - da pokaže evaporativni kondenzator - prepoznaje i pokazuje isparivače za hlađenje tečnosti - prepoznjea i pokazuje isparivače za hlađenje vazduha - pokazuje izmjenjivače toplote - prepoznaje i pokazuje regulacione ventile - prepoznaje i pokazuje zaustavne ventile - prepozna i pokazuje sigurnosne i nepovratne ventile - prepoznaje i pokazuje: odvajače ulja,vazduha i tečnosti; skupljače tečnosti, fluida i sušači gasa; cjevovode i instalacije - prepoznaje i pokazuje jednofazni asinhrini motor - prepoznaje i pokazuje trofazni asinhrini motor - prepoznaje i pokazuje: topljive i automatske osigurače, bimetalne osigurače, kontaktore, automatske i grebenaste prekidače, signalne uređaje (svjetlosne, zvučne i protivpožarne signalizacije), vremenske releje, mjerne releje, komandne tastere i električne razvode (nosače kablova, kablove, provodnike) - prepoznaje i pokazuje osnovne elemente koji služe za automatsku kontrolu regilacije u rashladnim sistemima: kapilarnu cijev kao prigušni element automatski ekspanzioni ventil termostatski ekspanzioni ventil magnetni ventil bimetale termostate presostate humidistate - vrši ispitivanje ispravnosti rada kućnih frižidera i zamrzivača i otklanja kvarove - primjenjuje vakuumiranu instalaciju - suši i puni instalacije - pravilno rukuje rashladnim fluidima i upotrebljava ih - pravilno upotrebljava instrumente, uređaje i pribor za izvođenje neophodnih operacija - održava i otklanja kvarove na rashladnim vitrinama - održava i otklanja kvarove rashladnog ormara za niske temperature - održava i otklanja kvarove uređaja za proizvodnju leda – ledomata - održava i otklanja kvarove pulta za hlađenje piva - održava i otklanja kvarove agregatnog uređaja za hlađenje vazduha - održava i otklanja kvarove agregatnog uređaja za hlađenje tecnosti - održava i otklanja kvarove agregatnog uređaja za sušenje vazduha - održava i otklanja kvarove kamiona, hladnjača i vagona hladnjače - održava i otklanja kvarove brodske rashladne instalacije - održava i otklanja kvarove toplotne pumpe - održava i otklanja kvarove velikih rashladnih sistema - održava i otklanja kvarove klima uređaja - otklanja kvarove kod: kompresora, kondezatora i isparivaca - registruje kvarove u radu automatike i da ih otklanja - registruje kvarove zbog: prisustva vlage, vazduha , ulja, mehaničke nečistoće i manjka fluida - podešava elemente automatike u probnom pogonu rashladne instalacije i usmjerava motor - prepoznaje i pokazuje šeme rashladnih uređaja: kompresorske rashladne instalacije; kaskadne veze kompresora; apsorpcione instalacije; električnu šemu kućnog kompresorskog hladnjaka; električnu šemu kućnog apsorpcionog hladnjaka; električnu šemu sobnog klimatizatora; električnu šemu kućnog zamrzivača |

##### III Predmetna oblast: Električne mašine i elektronika i aparati

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - navodi osnovne djelove, podjelu,ulogu i osnovne principe rada električnih mašina - navodi primjenu električnih mašina u aparatima i uređajima za domaćinstvo - pojašnjava princip rada i način korišćenja transformatora - obrazlaže odnos preobražaja (transformacije) - opisuje način sprezanja navoja trofaznog transformatora - pojašnjava način izabora presjeka zice za namotaje transformatora - opisuje postupak ispitivanja transformatora - pojašnjava način ispitivanja transformatora - opisuje način određivanja stepena iskorišćenja snage transformatora po direktnoj i indirektnoj metodi - navodi sklop i vrste asinhronih motora - pojašnjava princip rada asinhronog motora - pojašnjava obrtno magnetno polje, klizanje i učestanost u rotoru - pojašnjava obrtni momenat asinhronog motora - navodi gubitke snage u asinhronom motoru - pojašnjava transformatorsko ponašanje asinhronog motora - opisuje princip rada jednofaznog asinhronog motora - pojašnjava kondenzatorski asinhroni motor - obrazlaže naćin izbor a presjeka žice za premotavanje statora asinhronog motora - navodi metode ispitivanja asinhronog motora - opisuje osnovne djelove i princip rada mašina jednosmjerne struje - pojašnjava komutaciju i magnetnu reakciju indukta - nabraja vrste mašina jednosmjerne struje prema načinu pobuđivanja i označavanja krajeva (izvoda) - navodi karakteristike generatora jednosmjerne struje - navodi svojstva motora jednosmjerne struje - pojašnjava električnu kočnicu - opisuje osnovne djelove sinhrone mašine i objašnjava principe rada sinhronog generatora i sinhronog motora - nabraja specijalne tipove ili konstrukcije motora - nabroji primjere upotrebe elekričnih mašina u aparatima i uređajima - navodi osobine, način rada i način upravljanja elektromotorom mašine za veš - navodi pretvarače koji najvažnije neelektrične veličine pretvaraju u električne - pojašnjava brojila električne energije - obrazlaže funkciju dioda i tranzistora snage - obrazlaže funkciju tiristora,dijaka i trijaka snage - pojašnjava načine uključivanja i isključivanja tiristora i trijaka - pojašnjava komutaciju struje ispravljača - nabraja vrste invertora - pojašnjava invertore vođene mrežom - pojašnjava strujne, naponske, nezavisei i rezonantne invertore - pojašnjava trofazne invertore - nabraja vrste pretvarača učestanosti - pojašnjava automatski regulator jačine osvjetljenja pomoću tiristora i trijaka - pojašnjava regulaciju brzine obrtanja univerzalnih komutatorskih motora (kod raznih kućnih uređaja) pomoću tiristora i trijaka - pojašnjava elektronsko regulisanje brzine obrtanja jednosmjernih motora – navodi podjelu elektronskih uređaja za zaštitu(statički) - pojašnjava opis šeme i djelovanja uređaja za zaštitu sa jednom mjerenom veličinom (struja, napon) - pojašnjava opis šeme i djelovanja uređaja za zaštitu sa dvije mjerene veličine (struja i napon) - pojašnjava opis šeme i djelovanja uređaja za zaštitu sa upoređenjem dvije veličine (dvije struje) | - prepoznaje i pokazuje konstrukciju transformatora: magnetno kolo, namotaje, izolaciju i pomoćne elemente - prepoznaje i pokazuje transformatorski sud i pribor (kod transformatora većih snaga) - pokazuje monofazni i trofazni transformator - prepoznaje i pokazuje posebne vrste transformatora: autotransformatore, transformatore broja faza, transformatore učestanosti, transformatore sa ravnomjernim podešavanjem napona, transformatore za napajanje statičkih pretvarača - premotava namotaje transformatora - pokazuje kalup za izradu navojnih djelova ili namotaja - pokazuje motalice - prepoznaje i pokazuje tipove izolacije (prespan papir, keper ili druga traka, lak za “pecenje” i dr.) - mjeri otpornost izolacije namotaja - određuje odnos preobražaja (transformacije) - provjerava sprezne grupe - vrši ispitivanje dielektričnu izdržljivost -izvodi ogled praznog hoda i kratkog spoja - prepoznaje i pokazuje konstrukciju asinhronog motora: magnetno kolo, namotaj statora, namotaj faznog rotora ili kavez kratko spojenog rotora, klizne prstenove i dirke sa mehanizmom za držanje, ventilator, ležajeve, kućiste i druge elemente - vrši promjenu smjera obrtanja rotora asinhronog motora - pušta u rad asinhroni motor - mijenja brzinu obrtanja rotora asinhronog motora - prepoznaje i pokazuje jednofazni asinhroni motor: konstrukciju, električne seme spajanja namotaja - pušta u rad jednofazni asinhroni motor - premotava stator asinhronog motora - vrši izradu navojnih djelova - vrši postavljanje u zljebove, izolovanje i povezivanje navojnih djelova - vrši učvršćovanje i izolovanje namotaja - vrši lakiranje i “pečenje” - vrši priključivanje na “klembert” - mjeri izolacionu otpornost faznih namotaja međusobno i u odnosu na masu - mjeri električnu otpornost faznih namotaja -vrši provjeru pravilnosti označavanja izvoda - mjeri brzinu obrtanja - mjeri klizanje - izvodi ogled praznog hoda - izvodi ogled kratkog spoja - ispituje asinhroni motor pomocu električne kočnice - prepoznaje i pokazuje sklop osnovnih djelova mašina jednosmjerne struje - pokazuje namotaje indukta - prepoznaje i pokazuje vrste mašina jednosmjerne struje prema načinu pobuđivanja i označavanja krajeva (izvoda) - vrši puštanje motora jednosmjerne struje u rad - vrši mijenjanje brzine obrtanja motora jednosmjerne struje - izvodi promjenu smjera obrtanja rotora - vrši premotavanje statora motora jednosmjerne struje (izbor presjeka žice,izrada navojnih djelova) - postavlja u žljebove, izoluje i povezuje navojne djelove - učvršćuje i izoluje namotaje - vrši lakiranje i “pečenje” - vrši priključivanje na “klembert” - premotava rotor - izvodi postavljanje i učvršćivanje rotorskih navojnih djelova - vrši pripremu kolektora i spaja izvode navojnih djelova - vrši ispitivanje mašina jednosmjerne struje - prepoznaje i pokazuje sklop osnovnih djelova sinhrone mašine - prepoznaje konstruktivne odlike sinhronih mašina veće snage - izvodi puštanje u rad i mjenjanje brzine sinhronog motora - vrši ispitivanje sinhronih mašina - izvodi oglede praznog hoda i kratkog spoja - izvodi ogled puštanja u rad sinhronog motora - prepoznjea i pokazuje specijalne tipove ili konstrukcije motora: - prepoznaje i pokazuje asinhrone motore specijalne konstrukcije: sa punim rotorom, sa šupljim nemagnetnim rotorom, sa dvokaveznim rotorom - prepoznaje i pokazuje linijske (linearne) i lučne asinhrone motore - prepoznaje i pokazuje selsine - prepoznaje i pokazuje mašine jednosmjerne struje sa stalnim magnetima - prepoznaje i pokazuje mašine jednosmjerne struje sa poluprovodnim komutatorom - prepoznaje i pokazuje univerzalne komutatorske motore - prepoznaje i pokazuje izvrsne motore (servomotore) - prepoznaje i pokazuje sinhrone motore sa stalnim magnetima - prepoznaje i pokazuje Induktorne motore - prepoznaje i pokazuje histerezisne motore - prepoznaje i pokazuje koracne motore - prepoznaje i pokazuje reaktivne motore - pokazuje elekrične aparate i uređaje u domaćinstvu sa elektromotorima - prepoznaje i pokazuje tipove namotaja - prepoznjea i pokazuje oznake priključaka pojedinih vrsta elektromotora - održava, uočava kvarove na elektromotorima elekričnih aparata i uređaja u domaćinstvu i da ih otklanja - vrši premotavanje namotaja statora i rotora elektromotora - provjerava ispravnost namotaja statora i rotora elektromotora - provjerava ispravnost kolektora i četkica - povezuje elektromotore mašina za veš - uočava i otklanja kvarove na elektromotorima mašine za veš - povezuje elektromotore miksera, ventilatora, fenova i slično - uočava i otklanja kvarove na kolektorima i četkicama elektromotora miksera, ventilatora, fenova i sl. - povezuje elektromotore električne bušilice, brusilice i sl. - vrši regulisanje broja obrtaja rotora elektromotora električne bušilice, brusilice i sl. - uočava i otklanja kvarove na elektromotorima električnih bušilica, brusilica i sl. - mjeri sve električne veličine (napon, struju, aktivnu i reaktivnu snagu, aktivnu i reaktivnu energiju i ostale električne veličine) - mjeri najvažnije neelektrične veličine (temperaturu, pritisak, zapreminu, protok, brzinu obrtanja, vibracije i dr.) -prepoznaje i pokazuje mjerne pretvarače električnih veličina: mjerne pretvarače struje i napona mjerne pretvarače električne snage mjerne pretvarače učestanosti - prepoznaje i pokazuje brojila električne energije - prepoznaje i pokazuje mjerne pretvarače neelektričnih veličina: mjerne pretvarače temperature mjerne pretvarače pritiska mjerne pretvarače nivoa tečnosti mjerne pretvarače hemijskog sastava mjerne pretvarače pomjeraja - da prepozna i pokaže specijalne mjerne instrumente - prepoznaje i pokazuje lokatore kvara na dalekovodu - prepoznaje i pokazuje uređaje za registrovanje brzopromjenljivih veličina - prepoznjea i pokazuje diode i tranzistore snage - prepoznaje i pokazuje tiristore, dijake i trijake snage - na osnovu osnovnih šema upravljanja tiristorima i trijacima uključuje i isključuje tiristore i trijake - prepoznaje i pokazuje osnovne šeme ispravljača (jednofazne,dvofazne i trofazne mostne spojeve) - prepoznaje i pokazuje invertore vođene mrežom; nezavisne,strujne,naponske i rezonantne invertore i trofazne invertore - prepoznaje i pokazuje pretvarače učestanosti (neposredni i posredni,naizmjenični i jednosmjerni) - prepoznaje i pokazuje stabilizatore napona i struje: pasivne stabilizatore – filtere aktivne stabilizatore sa tranzistorima aktivne stabilizatore sa operacionim pojačivačima - prepoznaje i pokazuje pojačivače napona i struje: neinvertujuće,invertujuće i diferencijalne pojačivače sa tranzistorima i operacionim pojačivačima - prepoznje i pokazuje regulatore napona i struje - prepoznaje i ugrađuje automatski regulator jačine osvjetljenja pomoću tiristora i trijaka - vrši regulaciju brzine obrtanja univerzalnih komutatorskih motora (kod raznih kućnih uređaja) pomoću tiristora i trijaka - vrši elektronsko regulisanje brzine obrtanja jednosmjernih motora - prepoznaje i ugrađuje, na osnovu šeme, neke poluprovodničke elemente primijenjene u uređajima za zaštitu (operacioni pojačivač, komparator, vremensko kolo) - prepoznaje i ugrađuje, na osnovu šeme, uređaj za zaštitu sa jednom mjerenom veličinom (struja, napon) -prepoznaje i ugrađuje, na osnovu šeme, uređaj za zaštitu sa dvije mjerene veličine (struja i napon) - prepoznaje i ugrađuje, na osnovu šeme, uređaj za zaštitu sa upoređenjem dvije veličine (dvije struje) |

##### Predmetna oblast: Električne instalacije i osvjetljenja

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - pojašnjava projekat električne instalacije - navodi tehničke propise,objašnjava šeme i projekte za izvođenje električnih instalacija - navodi podjelu i vrste električnih instalacija - navodi standarde za električne instalacije - navodi važeće propise za izradu električnih instalacija u stambenim i prostorijama sa posebnim uslovima i zahtjevima - navodi I obrazlaže osnovna načela izgradnje električnih instalacija - pojašnjava način izbora vrste električnih instalacija - navodi i obrazlaže osnovne elemente projekta električne instalacije (tehnički opis, tehnički uslovi, specifikacija materijala,električniproračun, električne šeme, predmjer i predračun i dr.) - navodi vrste i propise za postavljanje: kablovskog pribora, istalacionih cijevi, priključnih uređaja, osigurača, prekidačkih elemenata, razvodnih tabli i dr. materijala i pribora za izvođenje električnih instalacija - navodi elemente, propise i opisuje postupak za izradu instalacija uzemljenja - navodi elemente i propise i opisuje postupak za izradu gromobranskih instalacija - navodi elemente i propise i opisuje postupak za izradu telefonskih instalacija - pojašnjava pojmove – prirodno i vjestačko osvjetljenje -navodi vrste osvjetljenja (direktno, poludirektno, mješovito, poluindirektno i indirektno). - navodi i obrazlaže specifičnosti osvjetljenja u pojedinim prostorima i objektima (stan, skola, biro, industrijska hala, bolnica, restoran i sl). | - prepoznaje i pokazuje materijal i pribor za izvođenje elektricnih instalacija: provodnike i kablove kablovski pribor instalacione cijevi priključne uređaje osigurače prekidačke elemente razvodne table - vrši izradu kablovskog ili vazdušnog priključka objekta -vrši ugradnju kablovske priključne kutije #### - vrši izradu električne instalacije u objektima: - vrši izradu električne instalacije “ispod maltera” - vrši izradu nadzidne električne instalacije - vrši izradu električne instalacije u kablovskim kanalima i u podu - ugrađuje nosače kablova-regale i njihov pribor - vrši izradu raznih tipova kanalnih zavoda (bus bar) - vrši izradu kanalnog sinskog razvoda - vrši izradu posebne vrste električnih instalacija: - vrši izradu instalacije uzemljenja - postavlja razne tipove uzamljivača - vrši izradu gromobranske instalacije - povezuje na uzemljivač gromobransku instalaciju - vrši izradui telefonske instalacije - vrši izradu alarmno-sigurnosnih instalacija -vrši izradu specijalnih tipova električnih instalacija (u prostorijama sa eksplozivom i eksplozivnim gasovima,u vlažnim prostorijama i dr.) - prepoznaje i pokazuje električne izvore svjetlosti: sijalice sa užarenim vlaknom; fluoroscentne sijalice; halogene sijalice; živine sijalice; natrijumove sijalice; neonske sijalice i dr. - prepoznaje i pokazuje reflektore i difuzere - prepoznaje i pokazuje svjetiljke za vlažne eksplozivne prostorije - prepoznaje i pokazuje rudarske svjetiljke - na osnovu datog projekta, izvodi instalaciju osvjetljenja u pojedinim prostorima i objektima (stan,skola,biro,industrijska hala,bolnica,restoran i sl). |

11.    Metode i tehnike  koje treba koristiti u pojedinim djelovima realizacije programa obrazovanja:

-metoda izlaganja;

-kombinovana metoda izlaganja sa razgovorom i diskusijom;

-metoda  praktičnog rada;

-metoda ilustracije i demonstracije.

12. Znanja i vještine koja se očekuju od polaznika/ca na kraju programa obrazovanja:

-	osposobljenost polaznika/ca da instalira i održava električne instalacije u stambenim, poslovnim objektima, pogonima i postrojenjima i prostorijama sa eksplozivnim materijalom;

-	osposobljenost polaznika/ca da instalira i održava sisteme rasvjete;

-	osposobljenost polaznika/ca da vrši montažu i demontažu električnih mašina,puštanje u pogon  električnih mašina i regulisanje upravljačkih uređaja;

-	osposobljenost  polaznika/ca da poznaje elektronske elemente i uređaje kod aparata i uređaja u domaćinstvu;

-	osposobljenost  polaznika/ca da  vrši montažu i  otklanja smetnje i kvarove na elektrotermičkim i rashladnim uređajima u domaćinstvu i u industriji;

-	osposobljenost polaznika/ca da vrsi regulaciju brzine raznih motora (tiristorsko i dr.);

-	osposobljenost polaznika/ca za poslovno komuniciranje – sa saradnicima i korisnicima usluga;

-	osposoljenosti polaznika/ca da priprema izvještaj o montaži i održavanju;

-	osposobljenost polaznika da postuje međunarodne standarde i propise o zaštiti

okoline.

13. Smjernice za korišćenje audio i vizuelnih sredstava i opreme:

U toku obuke koristiti audio i vizuelna sredstva i opremu. Pripremiti potrebne sheme, skice, grafikone i dr.

14.   Ispitni katalog za predmetnu oblast:

I Elektrotermički uređaji

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - pojašnjava odnos između toplote i električne energije - navodi vrste, način izrade i mjesto primjene električnih grijača - nabraja elektrotermičke aparate i uređaje u domaćinstvu - pojašnjava način rada električnog rešoa –opisuje postupak termoregulacije kod električnih pegli - navodi vrste, električne šeme, princip rada i postupak termoregulacije električnog bojlera - navodi vrste, električne šeme, postupak termoregulacije i dijagram zagrijavanja električnih šporeta - navodi vrste i postupak termoregulacije električnih grijalica - navodi vrste, princip rada, postupak termoregulacije mikrotalasnih peći - navodi vrste, električne šeme, funkciju programatora, postupak termoregulacije na mašinama za pranje suđa -nabraja elektrotermičke aparate i uređaje u industriji - nabraja uređaje i peći sa elektrootpornim indirektnim zagrijavanjem - nabraja uređaje i peći sa dialektričnim zagrijavanjem - nabraja indukcione uređaje i peći | - na određena mjesta priključivanje električnih grijača - mjerenje temperature pomoću raznih mjernih metoda - regulacija temperature mehaničkim i električnim regulatorima - priključivanje prekidača sa više stepeni - otklanjanje kvarova na električnom rešou - na osnovu električne šeme vršenje termoregulacije i otklanjanje kvarova na električnoj pegli - na osnovu električnih šema vršenje termoregulacije i otklanjanje kvarova na električnim bojlerima - na osnovu električnih šema, vršenje termoregulacije i otklanjanjei kvarova na električnim šporetima - vršenje termoregulacije i otklanjanje kvarova na električnim grijalicama - na osnovu električnih šema vršenje termoregulacije i otklanjanje kvarova na mikrotalasnim pećima - na osnovu električnih šema vršenje termoregulacije i otklanjanje kvarova na mašinama za pranje suđa - otklanjanje kvarova na uređajima za zavarivanje (za tačkasto, šavno, čeono i lučno zavarivanje) - otklanjanje kvarova na peći za proizvodnju aluminijuma toplom elektrolizom - otklanjanje kvarova na peći za topljenje metala postupkom plivajuće šljake - otklanjanje kvarova na uređajima i pećima sa elektrootpornim indirektnim zagrijavanjem (uređajima za zagrijavanje zračenjem, električnim komornim pećima, električnim tunelskim pećima, električnim lonačastim pećima i dr.) - otklanjanje kvarova na uređajima i pećima sa dielektričnim zagrijavanjem (uređajima za pasterizaciju i dehidraciju, uređajima za topljenje stakla, uređajima za sušenje platna) - otklanjanje kvarova na elektrotermičkim uređajima i pećima sa indukcionim elektrootpornim zagrijavanjem - otklanjanje kvarova na indukcionim uređajima i pećima bez magnetnog kola (indukcionim uređajima sa povišenom učestanošću) -otklanjanje kvarova na indukcionim uređajima i pećima sa magnetnim kolom (indukcionim uređajima za kontinualno zagrijavanje žice) -otklanjanje kvarova na uređajima i pećima sa električnom plazmom |

Ispitni katalog za predmetnu oblast: II Rashladni  uređaji

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - navodi oznake i simbole u tehnici hlađenja - pojašnjava zavisnost između pritiska i temperature - pojašnjava izmjenu toplote:provođenjem, prenošenjem i zračenjem -pojašnjava Carnotov rad i Carnotov ciklus - navodi osnovne elemente rashladnih uređaja - obrazlaže ulogu kompresora u rashladnim sistemima - obrazlaže ulogu i značaj dvostepene kompresije - obrazlaže ulogu i značaj kondenzatora u rashladnoj instalaciji - obrazlaže ulogu i značaj isparivača u rashladnoj instalaciji - obrazlaže ulogu i značaj ventila u rashladnoj instalaciji -obrazlaže ulogu i značaj elektromotora u rashladnim sistemima -pojašnjava automatsko upravljanje u rashladnim sistemima -navodi primjere rashladnih uređaja i agregata -pojašnjava svojstva i princip rada kućnih frižidera i zamrzivača -navodi osnovna svojstva i rad kamiona, hladnjača i vagona hladnjače osnovna svojstva i odrzavanje velikih rashladnih sistema - pojašnjava osnovna svojstva, rad i odrzavanje klima uređaja -pojašnjava šeme i princip rada kompresorske rashladne instalacije - pojašnjava šeme i princip rada kaskadne veze kompresora - pojašnjava šemu i princip rada apsorpcione instalacije -upoređuje apsorpcione i kompresorske instalacije | - primjens radnih materijaal za kompresorske rashladne mašine - primijena radnih materijala za apsorpcione rashladne mašine - hlađenje na bazi promjene agregatnog stanja (hlađenje prigušivanjem, širenjem, otapanjem,isparivanjem i sublimacijom) - upotreba higrometari psihometra - vršenje regulacije rashladnog kapaciteta - održavanje osnovnih elemenata i rada klipnog kompresora - održavnjea osnovnih elemenata i rada dvostepenog kompresora - održavnje membranskih i rotacionih kompresora - ispitivanje ispravnosti rada kućnih frižidera i zamrzivača i otklanjanje kvarova - primjeny vakuumirane instalacije - sušenje i punjenje instalacije - održavanje i otklanjanje kvarova na rashladnim vitrinama - održavnje i otklanjanje kvarova rashladnog ormara za niske temperature - održavanje i otklanjanje kvarova uređaja za proizvodnju leda – ledomata - da održava i otklanja kvarove pulta za hlađenje piva - održavanje i otklanjanje kvarova agregatnog uređaja za hlađenje vazduha - održavanje i otklanjanje kvarova agregatnog uređaja za hlađenje tečnosti - odrzavanje i otklanjnje kvarova agregatnog uređaja za sušenje vazduha - održavanje i otklanjnje kvarova kamiona, hladnjača i vagona hladnjače - održavanje i otklanjanje kvarova brodske rashladne instalacije - održavanje i otklanjanje kvarova toplotne pumpe - održavanje i otklanjnje kvarova velikih rashladnih sistema - održavanje i otklanjanje kvarova klima uređaja - otklanjanje kvarova kod: kompresora, kondezatora i isparivača - registrovanje kvarova u radu automatike i njihovo otklanjanje - registrovanje kvarova zbog: prisustva vlage , vazduha , ulja, mehaničke nečistoće i manjka fluida i njihovo otklanjanje - podešavanje elemenata automatike u probnom pogonu rashladne instalacije i usmjeri motor - analiza i primijena šeme rashladnih uređaja, prilikom izvođenja: kompresorske rashladne instalacije - analioza I primijena šeme prilikom izvođenja kaskadne veze kompresora - analiza i primjena šeme prilikom izvođenja apsorpcione instalacije - analiza i primijena električne šeme prilikom postavljanja kućnog kompresorskog hladnjaka; -analiza I primijena električne seme prilikom otklanjanja kvarova na kucnom apsorpcionom hladnjaku -analiza i primjena električnih šema prilikom otklanjanja kvarova na sobnom klimatizatoru - analiza i primijena električnih šemu prilikom otklanjanja kvarova na kućnom zamrzivaču |

Ispitni katalog za predmetnu oblast:

III Električne mašine i elektronika i aparati

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - navodi osnovne djelove, podjelu,ulogu i osnovne principe rada električnih mašina - obrazlaže primjenu električnih mašina u aparatima i uređajima za domaćinstvo - navodi princip rada i način korišćenja transformatora - pojašnjava odnos preobražaja (transformacije) - opisuje način sprezanja navoja trofaznog transformatora -opisuje postupak ispitivanja transformatora - pojašnjava način određivanja stepena iskorišćenja snage transformatora po direktnoj i indirektnoj metodi - navodi sklop i vrste asinhronih motora - pojašnjava princip rada asinhronog motora -pojašnjava obrtno magnetno polje, klizanje i učestanost u rotoru - pojašnjava obrtni momenat asinhronog motora - navodi gubitke snage u asinhronom motoru - pojašnjava transformatorsko ponašanje asinhronog motora - pojašnjava princip rada jednofaznog asinhronog motora - pojašnjava kondenzatorski asinhroni motor - navodi metode ispitivanja asinhronog motora - opisuje osnovne djelove i princip rada mašina jednosmjerne struje - pojašnjava komutaciju i magnetnu reakciju indukta - nabraja vrste mašina jednosmjerne struje prema nacinu pobuđivanja i označavanja krajeva(izvoda) - navodi karakteristike generatora jednosmjerne struje - navodi svojstva motora jednosmjerne struje - pojašnjava električnu kočnicu -opisuje osnovne djelove sinhrone mašine i pojašnjava princip rada sinhronog generatora i sinhronog motora - nabraja specijalne tipove ili konstrukcije motora - nabraja primjere upotrebe elekričnih mašina u aparatima i uređajima -navodi osobine, način rada i način upravljanja elektromotorom mašine za veš - pojašnjava pretvarače koji najvažnije neelektrične veličine pretvaraju u električne - pojašnjava brojila električne energije - načine uključivanja i isključivanja tiristora i trijaka - objašnjava komutaciju struje ispravljača - nabraja vrste invertora - pojašnjava invertore vođene mrežom - pojašnjava strujne, naponske, nezavisne i rezonantne invertore - pojašnjava trofazne invertore - nabraja vrste pretvarača učestanosti - pojašnjava automatski regulator jačine, osvjetljenja pomoću tiristora i trijaka - pojašnjava regulaciju brzine obrtanja univerzalnih komutatorskih motora (kod raznih kućnih uređaja) pomoću tiristora i trijaka -pojašnjava elektronsko regulisanje brzine obrtanja jednosmjernih motora – navodi podjelu elektronskih uređaja za zaštitu (statički) - opisuje šeme i djelovanja uređaja za zaštitu sa jednom mjerenom veličinom (struja, napon) - opisuje šeme i djelovanja uređaja za zaštitu sa dvije mjerene veličine (struja i napon) - opiuje šeme i djelovanja uređaja za zaštitu sa upoređenjem dvije veličine (dvije struje) | - premotavanje namotaja transformatora - mjerenje otpornosti izolacije namotaja - određivanje odnosa preobražaja (transformacije) - provjera sprezne grupe - ispitivanje dielektrične izdržljivosti - izvođenje ogleda praznog hoda i kratkog spoja transformatora - promjena smjera obrtanja rotora asinhronog motora - puštanje u rad raznih tipova asinhronih motora - mijenjanje brzine obrtanja rotora asinhronog motora - puštanje u rad jednofaznog asinhronog motora - premotavanje statora asinhronog motora - izrada navojnih djelova - postavljanje u žljebove, izolovanje i povezivanje navojnih djelova - učvršćivanje i izolovanje namotaja - lakiranje i “pečenje” - priključivanje na “klembert” - mjeenje izolacione otpornosti faznih namotaja međusobno i u odnosu na masu - mjerenje električne otpornosti faznih namotaja - provjera pravilnost označavanja izvoda - mjerenje brzine obrtanja rotora asinhronog motora - mjerenje klizanja - izvođenje ogleda praznog hoda asinhronog motora - izvođenje ogleda kratkog spoja asinhronog motora - ispitivanje asinhroog motora pomoću električne kočnice - puštanje motora jednosmjerne struje u rad - mijenjanje brzine obrtanja motora jednosmjerne struje -izvođenje promjene smjera obrtanja rotora -premotavanje statora motora jednosmjerne struje (izbor presjeka zice,izrada navojnih djelova) - postavljanje u žljebove, izolovanje i povezivanje navojnih djelova - učvršćivanje i izolacija namotaja - lakiranje i “pečenje” - priključivanje na “klembert” - premotavanje rotora motora jednosmjerne struje - izvođenje, postavljanje i učvršćivanje rotorskih navojnih djelova - priprema kolektora i spajanje izvoda navojnih djelova - ispitivanje mašina jednosmjerne struje - izvođenje puštanja u rad i mjenjanje brzine sinhronog motora -da vrši ispitivanje sinhronih masina - izvođenje ogleda praznog hoda i kratkog spoja sinhronih mašina - izvođenje ogleda puštanja u rad sinhronog motora - servisiranje specijalnih tipova ili konstrukcije motora: - servisiranje asinhronih motora specijalne konstrukcije:sa punim rotorom, sa šupljim nemagnetnim rotorom, sa dvokaveznim rotorom - servisirnje linijskih (linearnih) i lučnih asinhronih motora - servisiranje selsine - servisiranje mašine jednosmjerne struje sa stalnim magnetima - servisirnje mašina jednosmjerne struje sa poluprovodnim komutatorom - servisiranje univerzalihe komutatorskih motora - servisiranje izvršnih motora (servomotore) - servisiranje sinhronih motore sa stalnim magnetima - servisiranje Induktornih motora - servisiranje histerezisnih motora - servisira koračnih motora - servisiranje reaktivnih motora - održavanje i uočavanje kvarova na elektromotorima elekričnih aparata i uređaja u domaćinstvu i njihovo otklanjanje -premotavanje namotaja statora i rotora elektromotora -provjera ispravnosti namotaja statora i rotora elektromotora - provjera ispravnosti kolektora i četkica - povezivanje elektromotora mašina za veš - uočavanje i otklanjanje kvarova na elektromotorima mašine za veš - povezivanje elektromotora miksera, ventilatora, fenova i slično - uočavanje i otklanjanje kvarova na kolektorima i četkicama elektromotora miksera, ventilatora, fenova i sl. - povezivanje elektromotora električne bušilice, brusilice i sl. - regulisanje broja obrtaja rotora elektromotora električne bušilice, brusilice i sl. - uočavanje i otklanjanje kvarova na elektromotorima električnih bušilica, brusilica i sl. - mjerenje svih električnih veličina (napon, struja, aktivna i reaktivna snaga, aktivna i reaktivna energija i ostale električne veličine) - mjerenje najvažnijih neelektričnih veličina (temperature, pritiska, zapremine, protoka, brzine obrtanja, vibracije i dr.) - zamijena mjernih pretvarača električnih veličina: mjernih pretvarača struje i napona mjernih pretvarača električne snage mjernih pretvarača učestanosti - priključivanje brojila električne energije - zamijena mjernih pretvarača neelektričnih veličina: mjernih pretvarača temperature mjernih pretvarača pritiska mjernih pretvarača nivoa tečnosti mjernih pretvarača hemijskog sastava mjernh pretvarača pomjeraja - rukovanje specijalnim mjernim instrumentima - primijena lokatora kvara na dalekovodu - primijena uređaja za registrovanje brzopromjenljivih veličina - priključvanjei dioda i tranzistora snage - priključvanje tiristora, dijaka i trijaka snage - osnovu osnovnih šema upravljanja tiristorima i trijačima uključivanje i isključivanje tiristora i trijača - priključivanje osnovne seme ispravljača (jednofazne,dvofazne i trofazne mostne spojeve) - priključvanje invertora vođeno mrežom; nezavisne, strujne, naponske i rezonantne invertore i trofazne invertore - priključvanjei pretvarača učestanosti (neposredni i posredni, naizmjenični i jednosmjerni) - priključivanje stabilizatora napona i struje: pasivne stabilizatore – filtere aktivne stabilizatore sa tranzistorima aktivne stabilizatore sa operacionim pojačavačima - priključivanje pojačavača napona i struje: neinvertujuće, invertujuće i diferencijalne pojačavače sa tranzistorima i operacionim pojačavačima - priključivanje regulatora napona i struje - ugradnja automatskhi regulatora jačine osvjetljenja pomoću tiristora i trijaka - regulacija brzine obrtanja univerzalnih komutatorskih motora (kod raznih kućnih uređaja) pomoću tiristora i trijaka - elektronsko regulisanje brzine obrtanja jednosmjernih motora -ugradnja, na osnovu šeme, nekih poluprovodničkih elemenata primijenjene u uređajima za zaštitu (operacioni pojačivač, komparator, vremensko kolo) - ugradnja, na osnovu šeme, uređaja za zaštitu sa jednom mjerenom veličinom (struja, napon) - ugradnja, na osnovu šeme, uređaja za zaštitu sa dvije mjerene veličine (struja i napon) - ugradnja, na osnovu šeme, uređaja za zaštitu sa upoređenjem dvije veličine (dvije struje) |

Ispitni katalog za predmetnu oblast:

IV Električne instalacije i osvjetljenja

| Znanje | Vještine |
| --- | --- |
| - navodi tehničke propise, objašnjava šeme i projekte za izvođenje električnih instalacija - navodi podjelu i vrste električnih instalacija - navodi važeće propise za izradu elektricnih instalacija u stambenim i prostorijama sa posebnim uslovima i zahtjevima - nabraja osnovne elemente projekta električne instalacije (tehnički opis,tehnički uslovi, specifikacija materijala, električni proračun, električne šeme, predmjer i predračun i dr.) - pojašnjava elemente,opis i propise za izrad u instalacija uzemljenja - pojašnjava elemente,opis i propise za izradu gromobranskih instalacija - pojašnjava elemente,opis i propise za izradu telefonskih instalacija -navodi vrste osvjetljenja (direktno, poludirektno, mješovito, poluindirektno i indirektno) -obrazlaže specifičnosti osvjetljenja u pojedinim prostorima i objektima (stan, škola, biro, industri-jska hala, bolnica, restoran i sl).) | - izrada kablovskog ili vazdušnog priključka objekta #### - ugradnja kablovske priključne kutije #### - izrada električne instalacije u objektima: - izrada električne instalacije “ispod maltera” - izrada nadzidne električne instalacije - izrada električne instalacije u kablovskim kanalima i u podu -da ugradi nosače kablova-regale i njihov pribor -da izradi razne tipove kanalnih zavoda (bus bar) -da izradi kanalni sinski razvod - izrada posebne vrste električnih instalacija: - izrada instalacija uzemljenja - postavljanje raznih tipova uzamljivača - izrada gromobranske instalacije - povezivanje na uzemljivač gromobranske instalacije - izrada telefonske instalacije - izrada alarmno-sigurnosne instalacije - izrada specijalnih tipova električnih instalacija (u prostorijama sa eksplozivom i eksplozivnim gasovima, u vlažnim prostorijama i dr.) - priključenje: sijalice sa užarenim vlaknom; fluoroscentne sijalice; halogene sijalice; živine sijalice; natrijumove sijalice; neonske sijalice i dr. - priključenje reflektora i difuzera - priključenje svjetiljke za vlažne eksplozivne prostorije - priključenje rudarske svjetiljke - na osnovu datog projekta, izvđenje instalacija osvjetljenja u pojedinim prostorima i objektima (stan, škola, biro, industrijska hala ,bolnica, restoran i sl). |

15.Mjesto izvođenja programa obrazovanja i plan realizacije programa

Mjesto izvođenja:

Program obuke treba realizovati u osposobljenim organizacijama za praktično osposobljavanje ili  školi koja ima kadrove i tehničke uslove.

Radionica mora da ima: električne mašine;materijal za servisiranje električne mašine; uređaje za puštanje u pogon električnih mašina i regulisanje upravljačkih uređaja;elektrotermičke i rashladne uređaje koji se upotrebljavaju u domaćinstvu; elektrotermičke i rashladne uređaje i agregate, koji se upotrebljavaju u industriji; materijal za servisiranje elektrotermičkih  i rashladnih uređaja  koji se upotrebljavaju u domaćinstvu i  u industriji;električne aparate i uređaje sa elektromotorima, koji se upotrebljavaju u domaćinstvu;elemente elektronike,koji se nalazi u aparatima i uređajima za domaćinstvo;elektronske uređaje za zaštitu;

Eletroinstalacioni materijal i  pribor za objekte sa normalnim i specifičnim uslovima, tehničke propise za izvođenje električnih instalacija u raznim uslovima;po mogućnosti, računar sa odgovarajućim softverom,crteže instalacija u osnovi,jednopolne i tropolne seme,seme upravljačkih kola,simbole;razne vrste uzemljivača;tehničke propise za uzemljivače;zaštitni prekidač od napona dodira; zaštitnu strujnu i naponsku sklopku; zaštitne transformatore; katodne odvodnike; uređaje za uzbunjivanje; materijal za

izradu ventilacije; materijal za izradu telefonske instalacije sa nadzemnim i podzemnim priključkom;  univerzalni instrument (multimetar) i druge potrebne  električne instrumente; materijal za izvođenje instalacija rasvjete; fotometre;razne svjetiljke; foto releje;

materijal za instalaciju sigurnosnog osvjetljenja;pojačivačke uređaje;antenska pojačala;

materijal za instalaciju ozvučenja; seme  električne instalacije  osvjetljenja školskih prostorija,bolnica, stadiona, javnog osvjetljenja (puteva, parkova, javnih objekata, spomenika i sl.), reflektore i drugi  potrebni materijal i sredstva za izvođenje električnih instalacija  i  osvjetljenja.

Plan realizacije:

Za teorijski dio programa obuke neophodan broj časova je 60 , a za praktični  dio iznosi 310 časa, ukupno 370 časova .

Realizacija programa obuke ostvarila bi se za 5 mjeseci  i to po tri radna dana sedmičo, sa po 6 radnih časova dnevno.

Za polaznike organizovati izvođenje teorijskog dijela obuke u prijepodnevnim časovima

- Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje znanja

Napredovanje:

Savladavanje jednostavnih vještina je uslov da bi se moglo preći na usvajanje složenijih

vještina.

Provjeravanje:

U toku programa obrazovanja: Provjeru vještina i znanja treba obavljati

sistematski u toku obuke, nakon obrade djelova predmetnih oblasti.

Uspješnost na provjerama u toku obuke treba uzeti u obzir prilikom završne

provjere.

Na kraju programa obrazovanja: organizuje se završna provjera praktične osposobljenosti polaznika za obavljanje posla Elektromehaničara/ke (praktičan rad).

Vrednovanje:

Vrednovanje se vrši na sljedeći način:

Polaznik/ca je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Elektromehaničar/ka na visokom nivou;

Polaznik/ca je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Elektromehaničar/ka na zadovoljavajućem nivou;

Polaznik/ca nije ovladao vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Elektromehaničar/ka na zadovoljavajućem nivou.

17. Stručne kompentencije nastavnog kadra – instruktora pojedinih djelova programa

obrazovanja:

Diplomirani inženjer elektrotehnike -  smjer energetika

Inženjer elektrotehnike -  smjer energetika

Elektromehaničar električnih aparata i uređaja u domaćinstvu  sa završenim

V stepenom stručne spreme – specijalista  za električne  aparate i uređaje u

domaćinstvu

Elektromehaničar električnih aparata i uređaja u domaćinstvu  sa

položenim majstorskim ispitom

VKV  elektromehaničar električnih aparata i uređaja u domaćinstvu

-  Andragoško – didaktičko – metodički osposobljen kadar za rad sa  
     odraslim polaznicima

- Zanimanje koje se dobija po završetku programa obrazovanja:

Elektromehaničar/ka.

19. Dokumenat koji se dobija po završetku programa obrazovanja: Biće regulisano u

skladu sa zakonom.

20.  Autori programa, predlagači programa, datum prijema, ko ga je primio i ko ga 
        je odobrio:

Autori programa:

Rada Živković, Elektrotehnička škola« Vaso Aligrudić« Podgorica

Ljiljana Garić, Centar za stručno obrazovanje

## Uputstvo za trenera

za obuku za zanimanje Elektromehaničar/ka

Treneri realizuju program obuke kroz sljedeće faze:

- Priprema za realizaciju programa obrazovanja - određivanje nastavnog materijala (npr. predmeti, alati, materijali, druga odgovarajuća oprema itd).

- Uvodni dio  realizovati kroz  teme:

predstavljanje,

upoznavanje sa kandidatima,

upoznavanje sa predmetom u kontekstu zanimanja,

uloga i značaj  grane iz koje je zanimanje,

mišljenje kandidata,

iskusija sa kandidatima.

3. Definisanje indukcionog  modula (modul čiji se djelovi koriste tokom cijele obuke),  koji sadrži:

Karakteristike zanimanja za koje su se kandidati opredijelili (uslovi rada, radno vrijeme,nagrađivanje (plata)...);

Profil radnika za određeno zanimanje ( treba da sadrži stavke kao što su : psihofizičko zdravlje, sposobnost organizacije, sposobnost komunikacije, lično i profesionalno poštenje, urednost, ljubaznost u ophođenju sa ljudima, kultura govora i ophođenja, snalažljivost i okretnost, spremnost na fleksibilno radno vrijeme...) je predmet obrade kroz sve teme (module).

4. Definisanje svih modula obuke neophodnih za određeno zanimanje, pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama polaznika i njihovim interesima (treba ispreplitati teoriju, demonstraciju i praksu).

5. Određivanje vremena neophodnog za praktičnu obuku (stvarni uslovi).

6. Način provjere znanja kandidata

Napomena:  U cilju pojašnjenja detaljno je razrađena tačka 4.

1. Upoznavanje polaznika/ca sa radnim prostorom

2. Organizacija radnog mjesta:

priprema radnog prostora

priprema predmeta rada

priprema sredstava za rad

- Praktično upoznavanje polaznika/ca sa materijalima, grejnim tijelima i

priborom

Demonstracija:

- postupka mjerenja i regulacije temperature

Praktični rad polaznika/ca:

- mjerenje i regulacija temperature

- Praktično upoznavanje polaznika/ca sa elektrotermičkim aparatima i uređajima u domaćinstvu i industriji

Demonstracija :

- elektrotermičkih aparata i uređaja u domaćinstvu

- elektrotermičkih aparata i uređaja u industriji

5. Osposobljavanje polaznika/ca za otklanjanje kvara na električnih aparata i uređaja u domaćinstvu i industriji

Demonstracija:

- postupka otkrivanja i otklanjanja kvara na elektrotermičkim aparatima i

uređajima u domaćinstvu

- postupka otkrivanja i otklanjanja kvara na elektrotermičkim aparatima i uređajima u industriji

Praktičan rad polaznika:

- otkrivanje i otklanjanje kvara na elektrotermičkim aparatima i uređajima u

domaćinstvu

-  otkrivanje i otklanjanje kvara na elektrotermičkim aparatima i uređajima u industriji

6.Praktično upoznavanje polaznika/ca sa rashladnim uređajima

Demonstracija :

- rashladnih uređaja, njihovih djelova, agregata

7. Osposobljavanje polaznika za održavanje i otklanjanje kvarova kod rashladnih uređaja

Demonstracija:

- postupka otkrivanja i otklanjanja kvara kod rashladnih uređaja

Praktičana rad polaznika/ca:

-   otkrivanje i otklanjanje kvara kod rashladnih uređaja

8. Praktično upoznavanje polaznika/ca sa električnim mašinama i aparatima

Demonstracija :

- električnih mašina i aparata

9. Osposobljavanje polaznika/ca za održavanje i otklanjanje kvara kod

električnih mašina, aparata i uređaja

Demonstracija postupka:

- postupka otkrivanja i otklanjanja kvara kod električnih mašina, aparata i uređaja

Praktičan rad polaznika/ca:

- otkrivanje i otklanjanje kvara kod električnih mašina, aparata i uređaja

10.  Upoznavanje sa stručnom terminologijom iz djelokruga svog rada

11. Upoznavanje sa načinom komuniciranja sa saradnicima (timski rad)

12. Osposobljavanje polaznika/ca za izradu specifikacije potrebnog materijala

13. Upoznavanje polaznik/caa sa osnovnim mjerama zaštite na radu i zaštite

životne sredine

Demonstracija:

- primjene mjera zaštite na radu

- korišćenja sredstava zaštite na radu

- primjena mjera zaštite životne sredine