## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER TERMOTEHNIČKIH SISTEMA

MODUL: PRIPREMNI POSLOVI ZA INSTALIRANJE I ODRŽAVANJE TERMOTEHNIČKIH SISTEMA I STABILNIH SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA

## RAZRED: prvi / broj časova: 252

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Odabere zaštitna sredstva i opremu za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Pripremi materijal, alat i pribora, opremu i uređaje za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Ispravno skladišti materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Rukuje mehaničarskim uređajima, alatom i priborom

- Primijeni postupak termičke obrade i površinske zaštite materijala od korozije

- Osigura da su radni prostor i uređaji bezbjedni nakon obavljenih poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Odabere zaštitna sredstva i opremu za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Pripremi materijal, alat i pribora, opremu i uređaje za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Ispravno skladišti materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Rukuje mehaničarskim uređajima, alatom i priborom | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Primijeni postupak termičke obrade i površinske zaštite materijala od korozije | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Osigura da su radni prostor i uređaji bezbjedni nakon obavljenih poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Razlikuje lična zaštitna sredstva i opremu potrebnu za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši odabir odgovarajućeg materijala za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Razvrsta potreban materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izmjeri dimenzije zadatog elementa, koristeći mjerni i kontrolni alat | Izvrši odabir odgovarajućeg potrošnog materijala, opreme i uređaja za sprovođenje postupaka čisto termičke i termohemijske obrade materijala | Očisti radni prostor nakon izvedenih poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Utvrdi ispravnost zaštitnih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši odabir odgovarajućih elemenata za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Pripremi prostor za privremeno skladištenje potrebnog materijala, alata i pribora, opreme i uređaja za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Obradi zadati materijal rezanjem, koristeći odgovarajući potrošni materijal i alat za ručnu obradu rezanjem | Obradi zadati materijal postupkom čisto termičke obrade materijala, koristeći odgovarajući potrošni materijal, opremu i uređaje | Ispravno sortira, odlaže i skladišti otpadni materijal nakon izvedenih poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Demonstrira primjenu raspoloživih zaštitnih sredstava i opreme, na zadatom primjeru | Izvrši odabir odgovarajućeg alata i pribora za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Isplanira način transporta potrebnog materijala, alata i pribora, opreme i uređaja za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Obradi zadati materijal savijanjem i presovanjem, koristeći odgovarajući potrošni materijal, pribor i uređaje | Obradi zadati materijal postupkom termohemijske obrade materijala, koristeći odgovarajući potrošni materijal, opremu i uređaje | Postavi znake upozorenja u cilju zaštite radnog prostora od pristupa nedozvoljenim licima |
| Protumači primjenu zadatih oznaka upozorenja i zabrane | Izvrši odabir odgovarajuće opreme i uređaja za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Obezbijedi sigurnosne oznake za transport materijala, alata i pribora, opreme i uređaja za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Obradi zadati materijal bušenjem i brušanjem, koristeći odgovarajući potrošni materijal, pribor i uređaje | Izvrši odabir odgovarajućeg potrošnog materijala, opreme i uređaja za sprovođenje postupaka zaštite materijala od korozije | Očisti materijal, alat i pribor, opremu i uređaje nakon upotrebe i pravilno ih skladišti |
| Označi radni prostor, u skladu sa procedurom | Utvrdi ispravnost materijala, elemenata, alata i pribora, opreme i uređaja za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  | Obradi zadati materijal spajanjem, koristeći odgovarajući potrošni materijal, alat i pribor | Zaštiti materijal od korozije postupcima zaštite metalnim, koristeći odgovarajući potrošni materijal, opremu i uređaje |  |
|  | Razvrsta materijal, elemente, alat i pribor, opremu i uređaje za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |  |  |
|  | Izvrši odabir odgovarajućih mjernih i kontrolnih alata i uređaja za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |  |  |
|  | Utvrdi ispravnost mjernih i ispitnih uređaja za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |  |  |
|  | Razvrsta mjerne i ispitne uređaje za obavljanje poslova instaliranja i održavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |  |  |

## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER TERMOTEHNIČKIH SISTEMA

MODUL: pOMOĆNI POSLOVI PRI INSTALIRANJU I ODRŽAVANJU TERMOTEHNIČKIH SISTEMA I STABILNIH SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA

## RAZRED: DRUGI / broj časova: 504

## Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Obavi pripremne poslove za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Obavi pomoćne poslove pri postavljanju, spajanju i termičkom izolovanju cijevi i kanala termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Obavi pomoćne poslove pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Obavi pomoćne poslove pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Obavi pomoćne poslove pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima

- Obavi pomoćne poslove pri održavanju termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Obavi pripremne poslove za instaliranje i održavanje termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne poslove pri postavljanju, spajanju i termičkom izolovanju cijevi i kanala termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne poslove pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne poslove pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne poslove pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 6- Učenik će biti sposoban da Obavi pomoćne poslove pri održavanju termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Prepozna materijal, elemente, alat i pribor, opremu i uređaje za obavljanje pripremnih poslova za montiranje, demontiranje i održavanje elemenata i uređaja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za radioničku izradu kanala za razvođenje vazduha sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna mjerne i kontrolne alate i uređaje za praćenje rada i provjeru stanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Obilježi mjesto ugradnje opreme i trasa cjevovoda sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Isječe lim iz rolni ili tabli na potrebne mjere i profile za izradu prirubnica u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši spajanje radijatorskih članaka u baterije i postavljanje zidnih nosača grejnih tijela u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Podesi pozicije lamela ili regulacionih elemenata u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi krupniju opremu na pripremljeni temelj ili konstrukciju u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši pomoćne poslove pri praćenju rada i provjeri stanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Obilježi mjesto ugradnje opreme i trasa kanalskog razvoda sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši ostale pomoćne poslovi pri izradi kanala za razvođenje vazduha sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši postavljanje oplate i kotlova za centralno grijanje na pripremljeni temelj ili konstrukciiju u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Montira fabričke oslonce i drugu dodatnu opremu u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi manje uređaje na zidne ili druge nosače u poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za izvođenje poslova odžavanja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Obilježi mjesto ugradnje opreme i trasa cjevovoda stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, elemente, alat i pribor, opremu i uređaje za postavljanje i spajanje cijevi za centralno grijanje, kanala za razvođenje vazduha sistema klimatizacije i ventilacije i cijevi stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi uređaje za pripremu grejnog fluida na pozicije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Spoji komore u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi podstanice stabilnih sistema za gašenje požara na pripremljeni temelj ili konstrukciju u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši pomoćne poslove pri održavanju termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Izvrši manje građevinske i bravarske radove za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za termičko izolovanje cijevi za centralno grijanje i kanala za razvođenje vazduha sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi krupniju opremu na pripremljeni temelj ili konstrukciju pri montiranju cirkulacionih pumpi, sigrnosnih i regulacionih uređaja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi komore na pripremljeni temelj ili konstrukciju u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši ostale pomoćne poslove pri montiranju elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |  |
| Izvrši pripremu cijevi centralnog grijanja i stabilnih sistema za gašenje požara za postavljanje i spajanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi obujmice, nosače i štitnike cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi manje uređaje na zidne ili druge nosače pri montiranju cirkulacionih pumpi, sigurnosnih i regulacionih uređaja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi spoljašnje jedinice na pripremljeni temelj ili konstrukciju u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |
| Izvrši manje građevinske i bravarske radove za održavanje elemenata i uređaja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi elemente kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi podstanicu (ukoliko je tipska) ili njene djelove na pozicije | Postavi unutrašnje jedinice na zidne ili druge nosače u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |
| Izvrši ostale pripremne poslove za montiranje, demontiranje i održavanje elemenata i uređaja termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši sječenje izolacionih ploča i obloga na potrebnu mjeru, nanošenje sloja lijepka na spojeve izolacije prije montiranja i savijanje obloga od aluminijskog ili pocinčanog lima | Izvrši ostale pomoćne poslove pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Postavi opremu na nosače sistema za provjetravanje radnog i životnog prostora u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |
|  | Postavi obujmice, nosače i štitnike cijevi stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |  | Izvrši ostale pomoćne poslovi pri montiranju i demontiranju elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim poslovnim i industrijskim objektima |  |  |
|  | Izvrši ostale pomoćne poslove pri postavljanju, spajanju i termičkom izolovanju cijevi i kanala termotehničkih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  |  |  |  |

## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER TERMOTEHNIČKIH SISTEMA

MODUL: instaliranje i održavanje termotehničkih sistema

## RAZRED: Treći  / broj časova: 504

Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Sprovede postupak postavljanja, spajanja i termičkog izolovanja cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Izvede montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Sprovede postupak radioničke izrade, postavljanja, spajanja i po potrebi termičkog izolovanja kanala za razvođenje vazduha sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Izvede montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Sprovede postupak održavanja termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

- Izvede funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja termotehničkih sistema nakon montiranja i održavanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak postavljanja, spajanja i termičkog izolovanja cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Izvede montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak radioničke izrade, postavljanja, spajanja i po potrebi termičkog izolovanja kanala za razvođenje vazduha sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Izvede montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak održavanja termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Izvede funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja termotehničkih sistema nakon montiranja i održavanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za postavljanje, spajanje i termičko izolovanje cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za radioničku izradu kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši izbor potrebnog materijala, alata i pribora, opreme i uređaja za izvođenje poslova odžavanja termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja termotehničkih sistema |
| Prepozna materijal, elemente, alat i pribor, opremu i uređaje za postavljanje, spajanje i termičko izolovanje cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za radioničku izradu kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje elemenata i uređaja sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši izbor mjernih i kontrolnih alata i uređaja za praćenje rada i provjeru stanja termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši izbor alata i pribora, mjernih i ispitnih uređaja koji se koriste za funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja sistema grijanja, klimatizacije i ventilacije |
| Izvrši postavljanje cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje grejnih tijela u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Nacrta konstrukcije razvijenog omotača sastavnih djelova kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje istrujnih i kanalskih elemenata sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši praćenje rada i provjeru stanja termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ispita hermetičnost opreme, elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Izvrši spajanje cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje kotlova za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši postupak radioničke izrade kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje ventilatora sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši mjerenje i kontrolu parametara stanja elemenata i uređaja termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši provjeru radnog pritiska opreme, elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Izvrši montiranje i demontiranje cijevnih zatvarača sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje uređaja za pripremu grejnog fluida u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za postavljanje, spajanje i po potrebi termičko izolovanje kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje komora za klimatizaciju vazduha - klima komora u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za otklanjanje kvarova termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ispita ispravnost opreme, elemenata i uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
| Izvrši termičko izolovanje cijevi za centralno grijanje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje cirkulacionih pumpi sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, elemente, alat i pribor, opremu i uređaje za postavljanje i spajanje kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje lokalnih i centralnih uređaja za klimatizaciju u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši periodični servis termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ispita ispravnost istrujnih i kanalskih elemenata sistema klimatizacije i ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
|  | Izvrši montiranje i demontiranje sigurnosnih i regulacionih uređaja sistema grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši postavljanje kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje sistema za provjetravanje radnog i životnog prostora u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši utvrđivanje uzroka nastanka, mjesta, obima i vrste oštećenja i kvarova, koristeći odgovarajuće tehnike i parametre detekcije za ispitivanje stanja termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Provjeri rad ventilatora u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
|  | Izvrši montiranje i demontiranje podstanica i elemenata za regulaciju rada u podstanicama daljinskog grijanja u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši spajanje kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  | Izvrši preventivno održavanje po stanju termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Ispita ispravnost komora za klimatizaciju vazduha - klima komora u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
|  |  | Izvrši termičko izolovanje kanala za razvođenje vazduha u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |  | Izvrši korektivno održavanje termotehničkih sistema u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima | Provjeri rad lokalnih i centralnih uređaja za klimatizaciju u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima |
|  |  |  |  |  | Povjeri ispravnost sistema provjetravanja radnog i životnog prostora |

## OBRAZOVNI PROGRAM: INSTALATER TERMOTEHNIČKIH SISTEMA

MODUL: instaliranje i održavanje stabilnih sistema za gašenja požara

## RAZRED: TREĆI / broj časova: 504

Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Izvede postavljanje i spajanje cijevi stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima

- Izvede montiranje i demontiranje cijevnih zatvarača, armature i mlaznica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima

- Izvede montiranje i demontiranje postrojenja i uređaja za povišenje pritiska i sigurnosnih uređaja u sistemu za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima

- Izvede montiranje i demontiranje podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima

- Sprovede postupak održavanja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima

- Izvede funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara nakon montiranja i održavanja u poslovnim i industrijskim objektima

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Izvede postavljanje i spajanje cijevi stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Izvede montiranje i demontiranje cijevnih zatvarača, armature i mlaznica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Izvede montiranje i demontiranje postrojenja i uređaja za povišenje pritiska i sigurnosnih uređaja u sistemu za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Izvede montiranje i demontiranje podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak održavanja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Izvede funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara nakon montiranja i održavanja u poslovnim i industrijskim objektima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da |
| Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za postavljanje i spajanje cijevi stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za montiranje i demontiranje cijevnih zatvarača i armature stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za montiranje i demontiranje postrojenja i uređaja za povišenje pritiska u sistemu i sigurnosnih uređaja za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za montiranje i demontiranje podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši izbor potrebnog materijala, alata i pribora, opreme i uređaja za izvođenje poslova odžavanja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara |
| Prepozna materijal, elemente, alat i pribor, opremu i uređaje za postavljanje i spajanje cijevi stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, elemente, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje cijevnih zatvarača, armature i mlaznica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje postrojenja i uređaja za povišenje pritiska u sistemu za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Prepozna materijal, alat i pribor, opremu i uređaje za montiranje i demontiranje podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši izbor mjernih i kontrolnih alata i uređaja za praćenje rada i provjeru stanja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši izbor alata i pribora, mjernih i ispitnih uređaja koji se koriste za funkcionalno ispitivanje opreme, elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara |
| Izvrši postavljanje ciljevi stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje cijevnih zatvarača i armature sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje pumpnog postrojenja u sistemu za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranja i demontiranje mokrih podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši praćenje rada i provjeru stanja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ispita hermetičnost montirane opreme, elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |
| Izvrši spajanje cijevi stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje mlaznica sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranje i demontiranje kompresora kao pomoćnog elementa u sistemu za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranja i demontiranje suvih podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši mjerenje i kontrolu parametara stanja elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši provjeru radnog pritiska opreme, elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |
|  |  | Izvrši montiranje i demontiranje gasnih boca pod pritiskom za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranja i demontiranje kombinovanih podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Protumači dio tehničke dokumentacije potrebne za otklanjanje kvarova stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ispita ispravnost opreme, elemenata i uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |
|  |  | Izvrši montiranje i demontiranje sigurnosnih uređaja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši montiranja i demontiranje drenčer podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Izvrši periodični servis stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima | Ispita ispravnost podstanica stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |
|  |  |  |  | Izvrši utvrđivanje uzroka nastanka, mjesta, obima i vrste oštećenja i kvarova, koristeći odgovarajuće tehnike i parametre detekcije za ispitivanje stanja stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |  |
|  |  |  |  | Izvrši preventivno održavanje po stanju stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |  |
|  |  |  |  | Izvrši korektivno održavanje stabilnih sistema za gašenje požara u poslovnim i industrijskim objektima |  |