## OBRAZOVNI PROGRAM: VODOINSTALATER

MODUL: izvođenje pripremnih i pomoćnih vodoinstalaterskih radova

## RAZRED: prvi / broj časova: 252

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja vodoinstalaterskih radova

- Sprovede pripremne radove za izvođenje vodoinstalaterskih radova

- Sprovede postupke odabira, održavanja i skladištenja materijalnih resursa

- Dopremi materijal potreban za izvođenje vodoinstalaterskih radova na radno mjesto

- Sprovede postupak obrade cijevi instalacija vodovoda i kanalizacije

- Izradi kanale i prodore za instalacije vodovoda i kanalizacije u zidovima i pločama

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Odabere postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja vodoinstalaterskih radova | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Sprovede pripremne radove za izvođenje vodoinstalaterskih radova | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupke odabira, održavanja i skladištenja materijalnih resursa | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Dopremi materijal potreban za izvođenje vodoinstalaterskih radova na radno mjesto | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak obrade cijevi instalacija vodovoda i kanalizacije | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Izradi kanale i prodore za instalacije vodovoda i kanalizacije u zidovima i pločama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Provjeri uslove rada na prostoru na kojem se izvode građevinski radovi, u skladu sa opštim mjerama zaštite na radu | Izabere potreban alat i pribor za izvođenje pripremnih radova | Izabere potreban alat i pribor za izvođenje vodoinstalaterskih radova | Izvrši utovar i istovar materijala za izvođenje radova instalacija vodovoda i kanalizacije, korišćenjem pomoćnih sredstava | Izabere potreban alat za rezanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi | Izvrši izradu kanala za instalacije u zidovima i međuspratnim konstrukcijama od različitih materijala, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Utvrdi ispravnost zaštitnih sredstava i opreme | Provjeri ispravnost alata i opreme za izvođenje pripremnih radova | Provjeri ispravnost alata i opreme za izvođenje vodoinstalaterskih radova | Izvrši transport materijala za izvođenje vodoinstalaterskih radova na radno mjesto sa mjesta skladištenja, korišćenjem pomoćnih sredstava | Provjeri ispravnost alata za rezanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi | Izvrši izradu prodora za instalacije u zidovima i međuspratnim konstrukcijama od različitih materijala, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Primijeni zaštitna sredstva i opremu pri izvođenju vodoinstalaterskih radova | Izvrši čišćenje radnog mjesta, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Razvrsta materijal za izvođenje radova instalacija vodovoda | Upotrijebi sigurnosne oznake za transport materijala | Izvrši sječenje vodovodnih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata | Izvrši miješanje suvih komponenti za malter, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Izvrši obilježavanje i obezbjeđivanje radnog prostora, u skladu sa procedurom | Izvrši zasipanje kanala odgovarajućim materijalom za zasipanje, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Razvrsta materijal za izvođenje radova instalacija kanalizacije | Izvrši selekciju materijala za dalje korišćenje i skladištenje na predviđeno mjesto | Nareže čelične pocinkovane cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata | Spravlja malter za fiksiranje cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Protumači oznake upozorenja i zabrane na gradilištu | Izvrši odvoz šuta na privremenu deponiju, korišćenjem pomoćnih sredstava | Izabere materijal za zatvaranje kanala i prodora | Sakupi i odnese otpad na privremenu deponiju, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport | Izvrši spajanje vodovodnih cijevi sa fazonskim elementima, korišćenjem odgovarajućeg alata | Izvrši ručno malterisanje prodora u zidu i međuspratnoj konstrukciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
|  |  | Demonstrira mjerenje i obilježavanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  | Izvrši spajanje kanalizacionih cijevi sa fazonskim komadima, korišćenjem odgovarajućeg alata | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
|  |  | Zaduži i razduži alat i pribor potreban za rad |  | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  |

## OBRAZOVNI PROGRAM: VODOINSTALATER

MODUL: izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

## RAZRED: DRUGi / broj časova: 504

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Montira spoljašnju vodovodnu mrežu

- Izvede montažu dvorišne vodovodne mreže

- Montira spoljašnju kanalizacionu mrežu

- Izvede montažu dvorišne kanalizacione mreže

- Izvede montažu hidranta spoljašnje protivpožarne mreže

- Montira instalaciju vodovoda u mokrom čvoru u skladu sa projektnom dokumentacijom

- Montira instalaciju kanalizacije u mokrom čvoru u skladu sa projektnom dokumentacijom

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Montira spoljašnju vodovodnu mrežu | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Izvede montažu dvorišne vodovodne mreže | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Montira spoljašnju kanalizacionu mrežu | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Izvede montažu dvorišne kanalizacione mreže | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Izvede montažu hidranta spoljašnje protivpožarne mreže | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Montira instalaciju vodovoda u mokrom čvoru u skladu sa projektnom dokumentacijom | Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da Montira instalaciju kanalizacije u mokrom čvoru u skladu sa projektnom dokumentacijom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da |
| Pripremi podlogu u rovu za postavljanje vodovodne instalacije prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Obilježi trasu razvoda dvorišne vodovodne mreže prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Pripremi podlogu u rovu za postavljanje kanalizacione instalacije prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Obilježi trasu razvoda dvorišne kanalizacione mreže prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu spoljašnje protivpožarne mreže | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu razvoda vodovodne instalacije hladne i tople vode u mokrom čvoru | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za obilježavanje položaja priključaka sanitarnih uređaja na kanalizacionu mrežu |
| Odabere odgovarajuće vodovodne cijevi, armature i fazonske elemente (fitinzi) prema projektnoj dokumentaciji | Pripremi podlogu u rovu za postavljanje dvorišne vodovodne mreže, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Odabere odgovarajuće kanalizacione cijevi i fazonske komade prema projektnoj dokumentaciji | Pripremi podlogu u rovu za postavljanje dvorišne kanalizacione mreže, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Odabere elemente potrebne za montažu nadzemnog i podzemnog protivpožarnog hidranta | Obilježi položaj vodovodne vertikale i trase vodovoda, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Obilježi položaj priključka sanitarnih uređaja na kanalizacionu mrežu prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg pribora i alata |
| Provjeri ispravnost odabranih vodovodnih cijevi armatura i fazonskih elemenata (fitinga) predviđenih za ugradnju | Izvrši odabir i provjeri ispravnost vodovodnih cijevi, armatura i fazonskih elemenata (fitinga) prema projektnoj dokumentaciji | Izvrši mjerenje i obilježavanje kanalizacionih cijevi prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši odabir i provjeri ispravnost kanalizacionih cijevi i fazonskih komada prema projektnoj dokumentaciji | Provjeri ispravnost elemenata za montažu hidranta spoljašnje protivpožarne mreže | Izvrši obilježavanje visine i položaja točećih mjesta i ventila, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši obilježavanje položaja kanalizacione vertikale trase kanalizacione mreže prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg pribora i alata |
| Izvrši montažu vodovodnih cijevi, fazonskih elemenata i armature u rovu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu vodovodnih cijevi i fazonskih elemenata dvorišne vodovodne mreže u rovu | Izreže kanalizacione cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu kanalizacionih cijevi i fazonskih komada dvorišne fekalne mreže u rovu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu nadzemnog protivpožarnog hidranta prema uputstvu proizvođača. korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Odabere odgovarajuće elementa za montažu vodovodne instalacije, prema projektnoj dokumentaciji | Odabere odgovarajuće elemente za montažu kanalizacione instalacije prema projektnoj dokumentaciji |
| Poveže elemente u vodovodnom šahtu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu elemenata u vodomjernom šahtu | Provjeri ispravnost odabranih kanalizacionih cijevi i fasonskih komada predviđenih za ugradnju | Izvrši montažu kanalizacionih cijevi i fazonskih komada dvorišne atmosferske mreže u rovu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu podzemnog protivpožarnog hidranta, prema uputstvu proizvođača, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Pripremi elemente za montažu vodovodne instalacije hladne i tople vode u mokrom čvoru | Pripremi elemente za montažu razvoda kanalizacione instalacije u mokrom čvoru |
| Izvrši ispitivanja dionice izvedene vodovodne mreže, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu baštenskog hidranta | Izvrši montažu kanalizacionih cijevi sa fazonskim komadima za fekalnu i atmosfersku kanalizaiciju u rovu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši provjeru nagiba kanalizacionih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši spajanje nadzemnog protivpožarnog hidranta, prema uputstvu proizvođača, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Postavi držače za fiksiranje vodovodnih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Postavi držače za fiksiranje kanalizacionih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Izvrši nasipanje pijeska nakon montaže vodovodnih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši povezivanje unutrašnje vodovodne mreže sa dvorišnom vodovodnom mrežom | Izvrši montažu elemenata kanalizacione instalacije u revizionom oknu prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu kanalizacione instalacije u revizionom oknu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši spajanje podzemnog protivpožarnog hidranta na vodovodnu mrežu, prema uputstvu proizvođača, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu razvoda vodovodne instalacije hladne i tople vode u mokrom čvoru, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu razvoda kanalizacione instalacije u mokrom čvoru, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši ispitivanja dionice izvedene vodovodne mreže | Izvrši priključenje separatora masti, ulja i benzina na kanalizacionu mrežu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši povezivanje unutrašnje kanalizacione instalacije sa dvorišnom kanalizacionom mrežom, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Pripremi izolaciju za ugradnju, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši provjeru nagiba kanalizacionih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
|  | Izvrši nasipanje pijeska nakon montaže vodovodnih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši ispitivanja dionice izvedene kanalizacione instalacije na procurivanje i pritisak | Izvrši povezivanje dvorišne kanalizacione instalacije na uličnu cijev/ septik, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  | Ugradi izolaciju vodovodnih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši sortiranje i odlaganje oštećenih elemenata na privremenu deponiju, korišćenjem odgovarajućih pomoćnih sredstava |
|  | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši nasipanje pijeska nakon montaže kanalizacionih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora, na zadatom primjeru | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |

## OBRAZOVNI PROGRAM: VODOINSTALATER

MODUL: izvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije objekta

## RAZRED: Treći/ broj časova: 495

- Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

- Montira djelove vodovodne instalacije u objektu

- Montira djelove kanalizacione instalacije u objektu

- Sprovede postupak ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu

- Montira djelove instalacije za odvođenje atmosferske vode sa objekta

- Sprovede postupak montaže unutrašnje protivpožarne mreže

- Montira sanitarne uređaje i galanteriju u mokrom čvoru

- Sprovede postupak montaže armatura kućne instalacije vodovoda

- Sprovede postupke rekonstrukcije instalacija vodovoda i kanalizacije u mokrom čvoru

| Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Montira djelove vodovodne instalacije u objektu | Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Montira djelove kanalizacione instalacije u objektu | Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu | Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da Montira djelove instalacije za odvođenje atmosferske vode sa objekta | Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak montaže unutrašnje protivpožarne mreže | Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da Montira sanitarne uređaje i galanteriju u mokrom čvoru | Ishod 7- Učenik će biti sposoban da Sprovede postupak montaže armatura kućne instalacije vodovoda | Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da Sprovede postupke rekonstrukcije instalacija vodovoda i kanalizacije u mokrom čvoru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: |
| Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu djelova instalacije vodovoda objekta | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu djelova instalacije kanalizacije objekta | Pripremi materijal, alat i pribor potreban za ispitivanje vodovodne i kanalizacione instalacije u objektu | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu djelova instalacije za odvođenje atmosferske vode sa objekta | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu djelova unutrašnje (hidrantske) protivpožarne mreže | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu sanitarnih uređaja i galanterije mokrog čvora | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za montažu armatura vodovodne kućne instalacije | Protumači projektnu dokumentaciju potrebnu za rekonstrukciju instalacija vodovoda i kanalizacije u mokrom čvoru |
| Obilježi položaj instalacije vodovoda u objektu, prema projektnoj dokumentaciji | Obilježi položaj instalacije kanalizacije u objektu prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora, | Izvrši čepovanje točećih mjesta korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Obilježi položaj instalacije za odvođenje atmosferske vode sa objekta, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Obilježi položaj hidranata unutrašnje protivpožarne mreže u objektu prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Obilježi položaj sanitarnih uređaja i galanterije mokrog čvora prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Pripremi materijal, alat i pribor potreban za montažu armatura vodovodne kućne instalacije prema projektnoj dokumentaciji | Izvrši prekid dotoka vode u mokrom čvoru, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Pripremi djelove trase instalacije vodovoda u objektu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Pripremi djelove trase instalacije kanalizacije u objektu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši ispitivanje dijela vodovodne instalacije na vodonepropusnost, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Pripremi djelove trase instalacije za odvođenje atmosferske vode sa objekta, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Pripremi materijal, alat i pribor potreban za montažu unutrašnje protivpožarne mreže | Pripremi materijal, alat i pribor potreban za montažu sanitarnih uređaja i galanterije mokrog čvora prema projektnoj dokumentaciji | Montira bateriju za umivaonik, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Demontira sanitarne uređaje sa pripadajućim elementima u mokrom čvoru, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Pripremi materijal, alat i pribor potreban za montažu instalacije vodovoda | Pripremi materijal, alat i pribor potreban za montažu instalacije kanalizacije | Izvrši očitavanje vrijednosti pritiska na manometru | Pripremi materijal, alat i pribor potreban za montažu instalacije instalacije za odvođenje atmosferske vode sa objekta | Pripremi elemente hidranta unutrašnje protivpožarne mreže, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira umivaonik sa priključnim elementima i galanterijom, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira bateriju za bide, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Demontira dio vodovodne instalacije u mokrom čvoru predviđene za rekonstrukciju, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Montira horizontalni razvod instalacija vodovoda, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Montira donji razvod instalacija kanalizacije prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Izvrši ispiranje i punjenje cjevovoda vodom sa zatvaranjem najvećeg ventila i ventila na klipnoj pumpi | Montira vertikale za odvođenje atmosferske vode, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira hidrantske vertikale prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Montira wc šoljui vodokotlić sa priključnim elementima i galanterijom, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira tuš bateriju, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu dijela vodovodne instalacije u mokrom čvoru, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Montira vodovodne vertikale, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Provjeri nagib horizontalnog razvoda, korišćenjem odgovarajućeg pribora | Izvrši dezinfekciju vodovodne instalacije, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Izvrši montažu krovnih slivnika, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira elemente protivpožarnog hidranta u ormariću prema uputstvu proizvođača, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira kadu i tuš kadu sa priključnim elementima i galanterijom, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira bateriju za sudoperu, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Priključi novougrađenu vodovodnu instalaciju na postojeći vodovod, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Montira grane i ogranake vodovodnih instalacija, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Montira gornji razvod kanalizacije, prema projektnoj dokumentaciji korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Izvrši ispitivanje kanalizacione instalacije na nepropustljivost, korišćenjem materijala, alata i pribora | Izvrši montažu balkonskih slivnika, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira bide sa priključnim elementima i galanterijom, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira ventil slavinu za veš mašinu i/ili mašinu za pranje suđa, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Demontira dio instalacije kanalizacije u mokrom čvoru predviđene za rekonstrukciju, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Ugradi vodomjer u vodomjerno okno/sanduče, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Montira ventilacione vodove kanalizacionog razvoda u objektu i ventilacione glave prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Evidentira ispitivanje kanalizacije upisom u građevinski dnevnik | Izvrši montažu dvorišnih slivnika, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  | Montira bojler prema uputstvu proizvođača, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Montira ventile, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši montažu dijela instalacije kanalizacije u mokrom čvoru i provjeru nagiba kanalizacionih cijevi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Izvrši povezivanje uređaja za obezbjeđenje pritiska vode na vodovodnu mrežu, prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg materijala, alata i pribora | Izvrši montažu slivnika prema projektnoj dokumentaciji, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  | Montira priključne elemente sudopere, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora, na zadatom primjeru | Priključi novougrađenu kanalizacionu instalaciju na postojeću kanalizaciju, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |
| Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora |  |  |  | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora, na zadatom primjeru |  | Izvrši provjeru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi, korišćenjem odgovarajućeg alata i pribora, na zadatom primjeru |